## Лист1
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Руб. без НДС | Руб. с НДС
| Инвестиционная программа на 2024 г. | 271000000 | 325045600
| по г.Стерлитамак | 198743709.17 | 238338051.004
1 | Модернизация ПС ВТС внедрение компенсации емкостных токов (РДМР-190/10 - 2 шт.) | 18312000 | 21974400
2 | Замена трансформаторной подстанции ТП- 322 на КТПК(п)-630-10/0,4 с силовым трансформаторм 630 кВА | 1544599.72 | 1853519.664
3 | Реконструкция РУ-10кВ РП-19. Ретрофит ячейки 10кВ № 8, 22 с маслянными выключателями. | 2739670 | 3287604
4 | Реконструкция РУ-10кВ РП-6 замена ячеек с масляными выключателями на ячейки с вакуумными выключателями (19 шт.) с установкой дополнительных ячеек с вакуумными выключателями (4 шт.) | 23723190.41 | 28467828.492
5 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-2 до РП-21 (0,95 км) для повышения надежности электроснабжения | 6476410 | 7771692
6 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-109 до ТП-582 для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (0,340) | 1431380 | 1717656
7 | Строительство КЛ-10 кВ РП-34-ТП-391 (для повышения надежности электроснабжения Ашкадарского водозабора) (3,02 км) | 9182599.04 | 11019118.848
8 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей | 4415870 | 5299044
9 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом | 43949500 | 52739400
10 | Внедрение системы диспетчерского и информационного контроля в распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях | 39410000 | 47292000
11 | Строительство 2 КЛ-6кВ "РП-9 - ГПП-3-Сода" (для повышения надежности электроснабжения потребителей мкр. Краснознаменский) (5,5 км): 2 этап - СМР | 21026650 | 25231980
12 | Разработка технической документации для проектирования и строительства ЛЭП-10, 0,4кВ, ТП-10/0,4кВ для обеспечения электроснабжения объектов, расположенных в землях Лесфонда | 772000 | 772000
13 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ГПП-3 Сода до РП-19 (для повышения надежности электроснабжения потребителей мкр. Краснознаменский) (5,78 км): 2 этап - СМР | 22769030 | 27322836
14 | Устройство для разрезания кабеля | 600000 | 720000
15 | Покупка передвижного автономного источника электроснабжения - дизельной электростанции ЭД 250-Т400, 250 кВт (для повышения надежности эл.снабжения потребителей при длительных аварийных отключениях) (1шт.) | 2316000 | 2779200
16 | Измерительные клещи КТ-1000-В | 74810 | 89772
| по г.Салават | 33343673.75 | 40012408.5
17 | Реконструкция электрооборудования РП-Ц. Ретрофит ячеек КСО-272 с заменой маслянных выключателей на вакуумные выключатели (15 ячеек) | 20000000 | 24000000
18 | Замена трансформаторной подстанции ТП- Ю1 на КТПН-ПК-630-10/0,4 с силовым трансформаторм 630 кВА | 1541496.67 | 1849796.004
19 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей | 845120 | 1014144
20 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом | 5434940 | 6521928
21 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-48А до ТП-55Б (0,61 км) | 1455420 | 1746504
22 | Монтаж дополнительной ячейки КСО-207 Новация с вакуумным выключателем в РУ-10кВ РП-КНС-1 | 1267620 | 1521144
23 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-Ю 1 до ТП-2Л (0,52 км) | 1232270 | 1478724
24 | Поисковый комплект КП-500А | 900000 | 1080000
25 | Покупка двух комплектов токовых клещей для анализатора параметров качества электроэнергии PQM-700 | 392000 | 470400
26 | Покупка рефлектометра TDR-109 | 200000 | 240000
27 | Измерительные клещи КТ-1000-В | 74807.08 | 89768.496
| по г.Ишимбай | 38912617.08 | 46695140.496
28 | Замена ТП-253 типа КТПН-ТВ на БКТП-630/6/0,4 для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | 3115380 | 3738456
29 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.1В ПС "Водоподъем"-ТП-158 , замена неизолированных проводов на СИП , для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (3,485 км) | 2845490 | 3414588
30 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.1В ТП-158-ТП-253, замена неизолированных проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (2,025 км) | 2095330 | 2514396
31 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.28 ПС ИТЭЦ-ТП-48 замена неизолированных проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (3,487 км) | 2310000 | 2772000
32 | Замена 2хКЛ-10кВ: ф.9Т, ф.12Т ПС "Тайрук" - РП-1 для для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (4,4 км) | 19121390 | 22945668
33 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей | 422560 | 507072
34 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом | 6383620 | 7660344
35 | Строительство ВЛ-6кВ ф.1В ТП-259 - ТП-253, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей и кольцевания фидеров (1 км) | 1355040 | 1626048
36 | Переносной регистратор аварийных процессов Парма ВАФ-А(М2) | 90000 | 108000
37 | Омметр Виток | 200000 | 240000
38 | Покупка прибора АИД-70М | 383000 | 459600
39 | Покупка прицепа тракторного самосвальный ПТС 4/5 (1 шт.) | 516000 | 619200
40 | Измерительные клещи КТ-1000-В | 74807.08 | 89768.496