## 2022
Расчет соответствия цен на строительство кабельных и воздушных линий установленным стандартизированным ставкам согласно постановления ГКТ РБ от 22.12.2020г. №782
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство КТП; руб./кВт без НДС | Кол.-во КТП, шт. | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Замена КТПН-461 на КТПН с дополнительной ячейкой ВНА (1 шт.) для повышения надежности эл.снабжения мкр.№2 "Западный"
С5.1.4.2 | 400 | 1946.54 | 1 | 778616 | 1160000
С 3.1.2.1.3.1 | 120 | 2135568.71 | 0.057 | 121727.4165
С 2.3.1.4.2.1 | 95 | 1223630.54 | 0.045 | 55063.3743
| Итого: |  |  | 955406.7908 | 1160000
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство КТП; руб./кВт без НДС | Кол.-во КТП, шт. | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Замена ТП-5 типа КТПН-Т(в/в) на КТПН-П(к/к) для повышения надежности электроснабжения потребителей
С 5.1.4.2 | 400 | 1946.54 | 1 | 778616 | 1262000
С 3.1.2.1.2.1 | 95 | 1309045.4 | 0.132 | 172793.9928
С 2.3.1.4.1.1 | 50 | 649377.2 | 0.15 | 97406.58
| Итого: |  |  | 1048816.5728 | 1262000
Монтаж КТП-10/0,4 4 шт. в МР-Западный
602 | 400 | 1946.54 | 4 | 4687268.32 | 1262000
0.25 | 150 | 2360560.4 | 0.15 | 590140.1
| Итого: |  |  | 5277408.42 | 5274198.93
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство КТП; руб./кВт без НДС | Кол.-во КТП, шт. | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Замена ТП-56 типа КТПН-ТК на КТП-ПК, замена ТП-410 типа КТПН-ТК на КТП-ПК для кольцевания сети и повышения надежности электроснабжения мкр. "Заашкадарье"
С5.1.4.2 | 400 | 1946.54 | 1 | 778616 | 2293000
С 2.3.1.4.1.1 | 50 | 649377.2 | 0.26 | 168838.072
С5.1.4.2 | 400 | 1946.54 | 1 | 778616
С 2.3.1.4.1.1 | 50 | 649377.2 | 0.26 | 168838.072
| Итого: |  |  | 1894908.144 | 2293000
| Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах; руб./ км без НДС | Длина линии, км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Замена ВЛ-10кВ (отпайка на ТП-5) на КЛ-10кВ с установкой РЛНД от ВЛ-10кВ РП-35 - РП-13 для повышения надежности электроснабжения потребителей (0,1 км) (0,076км)
С 3.6.2.1.2.1 | 95 | 6063142.53 | 0.076 | 460798.8323
| Итого: |  |  | 460798.8323 | 341000
| Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах; руб./ км без НДС | Длина линии, км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Замена КЛ-10кВ РП-35 - ПС "Центральная" 2 сек. ф.10 1хКЛ 250м АСБ-10-3х185 на 1хКЛ-10кВ сеч. 240 мм2 для увеличения пропускной способности и повышения надежности электроснабжения потребителей (0,13 км)
С 3.1.2.1.3.4 | 240 | 4215161.63 | 0.105 | 442591.9711 | 478000
С 3.6.2.1.3.1 | 185 | 8845958.13 | 0.025 | 221148.9533
| Итого: |  |  | 663740.9244 | 478000
| Фазность ПУ | Стандартизированная ставка на строительство ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах; руб./ км без НДС | кол-во ПУ, шт | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Замена приборв учета в связи с истекшим межповерочным интервалом (384)
| 1 фазн | 15806.39 | 276 | 4362563.64
| 3 фазн | 15786.26 | 60 | 947175.6
| 3 фазн с ТТ | 28765.11 | 48 | 1380725.28
5.36 | ВЛИ | 649377.2 | 3.36 | 3480661.792
| Итого: |  | 384 | 10171126.312 | 9946887
| Фазность ПУ | Стандартизированная ставка на строительство ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах; руб./ км без НДС | кол-во ПУ, шт | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей (870 шт.)
| 1 фазн | 15806.39 | 512 | 8092871.68
| 3 фазн | 15786.26 | 284 | 4483297.84
| 3 фазн с ТТ | 28765.11 | 74 | 2128618.14
| ВЛИ | 649377.2 | 17.102 | 11105648.8744
| Итого: |  | 870 | 25810436.5344 | 25525619
| Фазность ПУ | Стандартизированная ставка на строительство ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах; руб./ км без НДС | кол-во ПУ, шт | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Модернизация, расширение и реконструкия системы учета электроэнергии и распределительной сети (578 шт.)
| 1 фазн | 15806.39 | 142 | 2244507.38
| 3 фазн | 15786.26 | 84 | 1326045.84
| 3 фазн с ТТ | 28765.11 | 346 | 9952728.06
| ПКУ | 249839.92 | 6 | 1499039.52
| ВЛИ | 649377.2 | 12.603 | 8184100.8516
| Итого: |  | 578 | 23206421.6516 | 8579452.4417
| Фазность ПУ | Стандартизированная ставка на строительство ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах; руб./ км без НДС | кол-во ПУ, шт | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Замена приборв учета в связи с истекшим межповерочным интервалом (116)
| 1 фазн | 15806.39 | 37 | 584836.43
| 3 фазн | 15786.26 | 69 | 1089251.94
| 3 фазн с ТТ | 28765.11 | 10 | 287651.1
1.26 | ВЛИ | 649377.2 | 1.06 | 818215.272
| Итого: |  | 116 | 2779954.742 | 2747752
| Фазность ПУ | Стандартизированная ставка на строительство ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах; руб./ км без НДС | кол-во ПУ, шт | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Модернизация, расширение и реконструкия системы учета электроэнергии и распределительной сети (135 шт.)
| 1 фазн | 15806.39 | 1 | 15806.39
| 3 фазн | 15786.26 | 88 | 1389190.88
| 3 фазн с ТТ | 28765.11 | 36 | 1035543.96
| ПКУ | 249839.92 | 10 | 2498399.2
| ВЛИ | 649377.2 | 2.251 | 1461748.0772
| Итого: |  | 135 | 6400688.5072 | 2704010.68
Ишимбай
| Фазность ПУ | Стандартизированная ставка на строительство ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах; руб./ км без НДС | кол-во ПУ, шт | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей (175 шт.)
| 1 фазн | 15806.39 | 133 | 2102249.87
| 3 фазн | 15786.26 | 30 | 473587.8
| 3 фазн с ТТ | 28765.11 | 12 | 345181.32
| ВЛИ | 649377.2 | 3.307 | 2147490.4004
| Итого: |  | 175 | 5068509.3904 | 4890336
| Фазность ПУ | Стандартизированная ставка на строительство ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах; руб./ км без НДС | кол-во ПУ, шт | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Модернизация, расширение и реконструкия системы учета электроэнергии и распределительной сети (61 шт.)
| 1 фазн | 15806.39 | 46 | 727093.94
| 3 фазн | 15786.26 | 5 | 78931.3
| 3 фазн с ТТ | 28765.11 | 10 | 287651.1
| ВЛИ | 649377.2 | 5.109 | 3317668.1148
| Итого: |  | 61 | 4411344.4548 | 1634289.48
| Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах; руб./ км без НДС | Длина линии, км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом (374шт.)
|  | 15806.39 | 272 | 4299338.08
|  | 15786.26 | 76 | 1199755.76
|  | 28765.11 | 26 | 747892.86
|  | 649377.2 | 3.48 | 2259832.656
| Итого: |  | 374 | 8506819.356 | 8056987
| Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах; руб./ км без НДС | Длина линии, км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Строительство 2хКЛ от ПС "Центральная" (яч.3) и РП-35 до проектируемой РП-10кВ (БКТП-630кВА) мкр. Заашкадарье для повышения надежности электроснабжения (3,926 км)
С 3.1.2.1.3.2 | 185 | 5043690.38 | 0.783 | 3949209.5675
С 3.1.2.1.3.1 | 185 | 2135568.71 | 0.33 | 704737.6743
С 3.6.2.1.3.1 | 185 | 8845958.13 | 0.85 | 7519064.4105
| Итого: |  |  | 12173011.6523 | 10956
| Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах; руб./ км без НДС | Длина линии, км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Строительство КЛ-10кВ от РП-31 до ТП-557 (0,46 км)
С 3.1.1.1.3.2 | 185 | 3643852.54 | 0.086 | 327946.7286 |  | 0.09
С 3.6.1.1.3.2 | 185 | 13612212.07 | 0.144 | 2096280.6588 |  | 0.154
| Итого: |  |  | 2424227.3874 | 2418705.07
| Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах; руб./ км без НДС | Длина линии, км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Замена участа 2КЛ-10кВ ГПП "Машзавод" - РП-15 (0,076 км)
С 3.1.1.1.4.1 | 240 | 4872297.01 | 0.076 | 419017.5429 |  | 0.086
| Итого: |  |  | 419017.5429 | 415341.11
| Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах; руб./ км без НДС | Длина линии, км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Строительство 2хВЛ от ПС "Центральная" (яч.3) и РП-35 до проектируемой РП-10кВ (БКТП-630кВА) мкр. Заашкадарье для повышения надежности электроснабжения (2-х цепн. по 2,478 км) (2*3,4 км)
С 2.3.1.4.2.1 | 70 | 1223630.54 | 6.8 | 8320687.672 | 5332000
С 4.2.4 |  | 49816.79 | 14 | 697435.06
| Итого: |  |  | 9018122.732 | 5332000
| Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах; руб./ км без НДС | Длина линии, км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Строительство РП-10кВ (БКТП-630кВА) мкр. Заашкадарье для повышения надежности электроснабжения
С 4.4.4.2 |  | 12778665.03 | 1 | 12778665.03
| Итого: |  |  | 12778665.03 | 11322817
| Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах; руб./ км без НДС | Длина линии, км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Строительство КЛ-10кВ ТП-56 - ТП-410 для повышения надежности электроснабжения потребителей мкр. Заашкадрье (0,48 км) (0,55 км)
С 3.1.2.1.3.1 | 150 | 2135568.71 | 0.47 | 1003717.2937
С 3.6.2.1.3.1 | 150 | 8845958.13 | 0.08 | 707676.6504
| Итого: |  |  | 1711393.9441 | 1564000
| Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах; руб./ км без НДС | Длина линии, км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Строительство ВЛИ-0,4 кВ 1,4 км в 10 квартале
С 2.3.1.4.1.1 | 25 | 649377.2 | 0.7 | 454564.04
С 2.3.1.4.1.1 | 50 | 649377.2 | 0.7 | 454564.04
| Установка мачтовых рубильников | Не предусмотрено постановлением ГКТ РБ от 22.12.2020 г. №782 | 19 шт. | 486400
| Итого: |  |  | 1395528.08 | 1390000
| Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах; руб./ км без НДС | Длина линии, км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Строительство ВЛИ-0,4 кВ 2,2 км (1,5 км) в 29 квартале
С 2.3.1.4.1.1 | 25 | 649377.2 | 0.65 | 422095.18
С 2.3.1.4.1.1 | 50 | 649377.2 | 0.54 | 350663.688
С 2.3.1.4.2.1 | 70 | 786975 | 0.31 | 243962.25
| Установка мачтовых рубильников | Не предусмотрено постановлением ГКТ РБ от 22.12.2020 г. №782 | 25 шт. | 640000
| Итого: |  |  | 1656721.118 | 1653000
| Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах; руб./ км без НДС | Длина линии, км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Строительство КЛ-10 кВ 3км и ВЛЗ-10 кВ 4,5 км (3,6 км) от ПС "Парковая" до МР-Западный
С 3.1.2.1.3.1 | 185 | 2135568.71 | 2.8 | 5979592.388
С 3.6.2.1.3.1 | 185 | 8845958.13 | 0.2 | 1769191.626
С 2.3.1.4.2.1 | 95 | 1223630.54 | 3.6 | 4405069.944
| Итого: |  |  | 12153853.958 | 8600000
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство КТП; руб./кВт без НДС | Кол.-во КТП, шт. | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Замена КТПН-250/6/0,4 ТП-334 на КТПН-630/6/0,4
С5.1.4.2 | 630 | 1734.72 | 1 | 1092873.6
С 3.1.2.1.3.1 | 120 | 2135568.71 | 0.02 | 42711.3742
| Итого: |  |  | 1135584.9742 | 1056061
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство КТП; руб./кВт без НДС | Кол.-во КТП, шт. | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Замена ТП-267 типа КТПН-ТК на КТПН-ПК с трансформатором 400кВА и дополнительной ячейкой ВНА (2 шт.) для обеспечения надежности, категорийности для заявителя Телевышка, перевод нагрузки с ПС Тайрук на ПС Юрматы
С5.1.4.2 | 630 | 1734.72 | 1 | 1092873.6 | 1134000
С 2.3.1.4.1.1 | 50 | 649377.2 | 0.024 | 15585.0528
С 3.1.2.1.3.1 | 185 | 2135568.71 | 0.016 | 34169.0994
| Итого: |  |  | 1142627.7522 | 1134000
| Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах; руб./ км без НДС | Длина линии, км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Реконструкция ВЛ-10кВ ф.26К от ТП-105 до ТП-13, замена голых проводов на СИП для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (2,273 км) (1,644 км)
С2.3.1.4.1.1 | 50 | 1371575.43 | 1.644 | 2254870.0069 | 1418000
| Итого: |  |  | 2254870.0069 | 1418000
| Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах; руб./ км без НДС | Длина линии, км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Замена КЛ-10кВ ф.26К от ТП-13 до ТП-11 с выносом с частной территории (0,79 км)
С 3.1.2.1.3.1 | 120 | 2135568.71 | 0.765 | 1633710.0632
С 3.6.2.1.3.1 | 120 | 8845958.13 | 0.025 | 221148.9533
| Итого: |  |  | 1854859.0164 | 1120000

## 2023
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство КТП; руб./кВт без НДС | кВт | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Строительство 2БКТП-400/6/0,4 взамен ТП-109 для обеспечения надежности электроснабжения потребителей
С5.2.4.3 | 250 | 24837.84 | 250 | 6209460 | 4240139.66
| Итого: |  |  | 6209460 | 4240139.66
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство, руб./км без НДС | км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Реконструкция КЛ-6кВ от РП-2 до РП-21 (0,95 км)
3.6.2.1.4.1 | 240 | 9681817.56 | 0.1 | 968181.756 | 4831952
3.1.2.1.4.1 | 240 | 4598921.78 | 0.85 | 3909083.513
| Итого: |  |  | 4877265.269 | 4831952
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб./км без НДС | км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Реконструкция ВЛ-10кВ ф.26К от ТП-105 до ТП-11, замена неизолированных проводов на СИП для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (1,252 км)
2.3.1.4.1.1 | 70 | 1488436.22 | 1.252 | 1863522.1474 | 2296808.82
| Итого: |  |  | 1863522.1474 | 2296808.82
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб./км без НДС | км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Реконструкция ВЛ-10кВ ф.26К ТП-143-ТП-18, замена неизолированных проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (0,501 км)
2.3.1.4.1.1 | 50 | 1399222.35 | 0.501 | 701010.3974 | 669935.32
| Итого: |  |  | 701010.3974 | 669935.32
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб./км без НДС | км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Реконструкция ВЛ-10кВ ф.26К ТП-96-ТП-124, замена неизолированных проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (0,34 км)
2.3.1.4.1.1 | 50 | 1399222.35 | 0.34 | 475735.599 | 458146.42
| Итого: |  |  | 475735.599 | 458146.42
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб./км без НДС | км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Реконструкция ВЛ-10кВ ф.26К ТП-124-ТП-105, замена неизолированных проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (0,367 км)
2.3.1.4.1.1 | 50 | 1399222.35 | 0.367 | 513514.6025 | 489985.87
| Итого: |  |  | 513514.6025 | 489985.87
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб./км без НДС | км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Реконструкция ВЛ-6кВ ф.28 ПС ИТЭЦ-ТП-48 замена голых проводов на СИП с выносом линии, с заменой кабельных вводов (3,487 км)
2.3.1.4.3.1 | 120 | 2080586.55 | 2.692 | 5600938.9926 | 4862756.01
3.1.2.1.4.1 | 240 | 4598921.78 | 0.795 | 3656142.8151
| Итого: |  |  | 9257081.8077 | 4862756.01
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб./м без НДС | км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Реконструкция ВЛ-6кВ ф.27 ПС ИТЭЦ - ТП-165 замена голых проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (3,178 км)
2.3.1.4.3.1 | 120 | 2080586.55 | 2.581 | 5369993.8855 | 4258597.1
3.1.2.1.4.1 | 240 | 4598921.78 | 0.597 | 2745556.3027
| Итого: |  |  | 8115550.1882 | 4258597.1
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб./кВт без НДС | км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Замена 2хКЛ-10кВ: ф.9Т, ф.12Т ПС "Тайрук" - РП-1 (4,4 км)
С3,6,1,1,4,2 | 240 | 15167910.84 | 0.47 | 7128918.0948 | 16642000
3.1.2.1.4.2 | 240 | 5516465.74 | 1.73 | 9543485.7302
| Итого: |  |  | 16672403.825 | 16642000
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб./кВт без НДС | км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Замена кабельных линий КЛ-10 кВ ТП-305(1)-ТП-50(6), КЛ-10 кВ ТП-305(2)-ТП-63(2), КЛ-10 кВ ТП-305(6)-ТП-16(4) на благоустраиваемой территории Соляной пристани (0,53 км)
С3,6,1,1,4,2 | 150 | 15018987.38 | 0.063 | 946196.2049 | 2012600
С 3.1.2.2.4.1 | 150 | 2463604.62 | 0.467 | 1150503.3575
| Итого: |  |  | 2096699.5625 | 2012600
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб. без НДС | км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей (500 шт.) в п.Толбазы
С8.1.1 | 1ф | 12327.22 | 209 | 2576388.98 | 11310145.11
С8.2.1 | 3ф | 15910.05 | 276 | 4391173.8
С8.2.2 | 3ф с ТТ | 27944.76 | 15 | 419171.4
| 2х16 | 775512.3 | 2.508 | 1944984.8484
| 4х16 | 775512.3 | 3.312 | 2568496.7376
| Итого: |  |  | 11900215.766 | 11310145.11
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб. без НДС | шт; км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей (117 шт.) в пос. Желанный
С8.1.1 | 1ф | 12327.22 | 29 | 357489.38 | 3253162.9
С8.2.1 | 3ф | 15910.05 | 88 | 1400084.4
С8.2.2 | 3ф с ТТ | 27944.76 | 3 | 83834.28
| 2х16 | 775512.3 | 1.1 | 853063.53
| 4х16 | 775512.3 | 3.07 | 2380822.761
| Итого: |  |  | 5075294.351 | 3253162.9
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб. без НДС | шт; км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом (903 шт.)
С8.1.1 | 1ф | 12327.22 | 393 | 4844597.46 | 18799674.27
С8.2.1 | 3ф | 15910.05 | 347 | 5520787.35
С8.2.2 | 3ф с ТТ | 27944.76 | 152 | 4247603.52
| 3ф с ТТ | 27944.76 | 11 | 307392.36
| 2х16 | 775512.3 | 5.643 | 4376215.9089
| 4х16 | 775512.3 | 2.09 | 1620820.707
| Итого: |  |  | 20917417.3059 | 18799674.27
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб. без НДС | шт; км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом (584 шт.)
С8.1.1 | 1ф | 12327.22 | 134 | 1651847.48 | 14468670.5
С8.2.1 | 3ф | 15910.05 | 194 | 3086549.7
С8.2.2 | 3ф с ТТ | 27944.76 | 256 | 7153858.56
| 2х16 | 775512.3 | 1.381 | 1070982.4863
| 4х16 | 775512.3 | 1.942 | 1506044.8866
| Итого: |  |  | 14469283.1129 | 14468670.5
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб. без НДС | шт; км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей (805 шт.)
С8.1.1 | 1ф | 12327.22 | 573 | 7063497.06 | 18115821.6583
С8.2.1 | 3ф | 15910.05 | 156 | 2481967.8
С8.2.2 | 3ф с ТТ | 27944.76 | 76 | 2123801.76
| 3ф с ТТ | 27944.76 |  | 0
| 2х16 | 775512.3 | 9.168 | 7109896.7664
| 4х16 | 775512.3 | 2.496 | 1935678.7008
| Итого: |  |  | 20714842.0872 | 18115821.6583
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб. без НДС | шт; км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом (572 шт.)
С8.1.1 | 1ф | 12327.22 | 328 | 4043328.16 | 13555069.63
С8.2.1 | 3ф | 15910.05 | 188 | 2991089.4
С8.2.2 | 3ф с ТТ | 27944.76 | 56 | 1564906.56
| 2х16 | 775512.3 | 6.232 | 4832992.6536
| 4х16 | 775512.3 | 3.572 | 2770129.9356
| Итого: |  |  | 16202446.7092 | 13555069.63
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб. без НДС | шт; км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Строительство КЛ-10 кВ РП-34-ТП-391 (для повышения надежности Ашкадарского водозабора) (3,4 км)
3.6.2.1.4.1 | 240 | 9681817.56 | 0.94 | 9100908.5064 | 15137992
3.1.2.1.4.1 | 240 | 4598921.78 | 2.46 | 11313347.5788
0
| Итого: |  |  | 20414256.0852 | 15137992
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб. без НДС | шт; км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Строительство КЛ-6 кВ от ТП-109 до ТП-582 (0,32 км) для повышения надежности электроснабжения
3.1.2.1.4.1 | 240 | 4598921.78 | 0.32 | 1471654.9696 | 563174.97
| Итого: |  |  | 1471654.9696 | 563174.97
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб. без НДС | шт; км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Строительство КЛ-10кВ сеч. 240мм2 РП-5 - ТП-119 (для повышения надежности эл.снабжения потребителей ул.Коммунистическая) (0,5 км)
3.6.2.1.4.1 | 240 | 9681817.56 | 0.42 | 4066363.3752 | 3490330.8
3.1.2.1.4.1 | 240 | 4598921.78 | 0.08 | 367913.7424
| Итого: |  |  | 4434277.1176 | 3490330.8
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб. без НДС | шт; км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Строительство КЛ-10 кВ 1 км от ТП-КНС-1 взамен ВЛ-10 кВ фид. 6 КНС-1
3.6.2.1.3.1 | 150 | 7247481.19 | 0.06 | 434848.8714 | 3029937.23
3.1.2.1.3.1 | 150 | 2645553.85 | 1 | 2645553.85
| Итого: |  |  | 3080402.7214 | 3029937.23
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб. без НДС | шт; км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Строительство ВЛЗ-6кВ 0,7 км между фид. 19 РП-6 и 22 РТП-25
2.3.1.4.2.1 | 95 | 1488436.22 | 0.7 | 1041905.354 | 1068408.65
4.2.3. |  | 20388.03 | 2 | 40776.06
| Итого: |  |  | 1082681.414 | 1068408.65
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб. без НДС | шт; км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Установка реклоузера между фид. 19 РП-6 и 22 РТП-25
|  | 1503731.3 | 1 | 1503731.3 | 1501780
| Итого: |  |  | 1503731.3 | 1501780
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб. без НДС | шт; км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-6 кВ фидер 27, для повышения надежности электроснабжения потребителей. (1 шт.)
|  | 1503731.3 | 1 | 1503731.3 | 1501780
| Итого: |  |  | 1503731.3 | 1501780
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб. без НДС | шт; км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-6 кВ фидер 6, для повышения надежности электроснабжения потребителей. (1 шт.)
|  | 1503731.3 | 1 | 1503731.3 | 1501780
| Итого: |  |  | 1503731.3 | 1501780
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб. без НДС | шт; км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Установка реклоузеров с вакуумным выключателем на ВЛ-6 кВ фидер 28, для повышения надежности электроснабжения потребителей. (2 шт.)
|  | 1503731.3 | 2 | 3007462.6 | 3003560
| Итого: |  |  | 3007462.6 | 3003560
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб. без НДС | шт; км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-10 кВ ТП-20 - Р-38, для повышения надежности электроснабжения потребителей с.Загородный. (1 шт.)
|  | 1503731.3 | 1 | 1503731.3 | 1501780
| Итого: |  |  | 1503731.3 | 1501780
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб. без НДС | шт; км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-10 кВ ТП-24 - Р-22, для повышения надежности электроснабжения потребителей с.Загородный. (1 шт.)
|  | 1503731.3 | 1 | 1503731.3 | 1501780
| Итого: |  |  | 1503731.3 | 1501780
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб. без НДС | шт; км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-6кВ ПС "Шахтау" - ТП-225, для повышения надежности электроснабжения потребителей п.Шахтау и д.Октябрь. (1 шт.)
|  | 1503731.3 | 1 | 1503731.3 | 1501780
| Итого: |  |  | 1503731.3 | 1501780
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб. без НДС | шт; км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-10кВ РП-38 яч. 6, для повышения надежности электроснабжения. (1 шт.)
|  | 1503731.3 | 1 | 1503731.3 | 1501780
| Итого: |  |  | 1503731.3 | 1501780
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб. без НДС | шт; км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Установка реклоузера с вакуумным выключателем на ВЛ-10кВ РП-41 яч. 6, опора №1, для повышения надежности электроснабжения. (1 шт.)
|  | 1503731.3 | 1 | 1503731.3 | 1501780
| Итого: |  |  | 1503731.3 | 1501780
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство КТП; руб./кВт без НДС | кВт | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Замена ТП-45 типа КТПН-ТВ на КТПН-ПВ для обеспечения надежности электроснабжения потребителей
С5.1.3.2 | 250 | 4368.83 | 250 | 1092207.5 | 1248885.13
С4.2.4 |  | 43672.26 | 1 | 43672.26
С3.1.2.1.3.1 | 120 | 2645553.85 | 0.045 | 119049.9232
| Итого: |  |  | 1254929.6833 | 1248885.13
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство КТП; руб./кВт без НДС | кВт | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Замена ТП-85 типа КТПН-ТК на КТПН-ПК для обеспечения надежности электроснабжения потребителей.
С5.1.4.2 | 400 | 3306.09 | 400 | 1322436 | 1620000
С3.1.2.1.3.1 | 120 | 2645553.85 | 0.186 | 492073.0161
| Итого: |  |  | 1814509.0161 | 1620000
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство КТП; руб./кВт без НДС | кВт | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Замена ТП-267 типа КТПН-ТК на КТПН-ПК с трансформатором 400кВА и дополнительной ячейкой ВНА (2 шт.) для обеспечения надежности, перевод нагрузки с ПС Тайрук на ПС Юрматы
С5.1.4.2 | 400 | 3306.09 | 400 | 1322436 | 1248885.13
| Итого: |  |  | 1322436 | 1248885.13
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство КТП; руб./кВт без НДС | кВт | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Замена ТП-268 типа КТПН-ТВ на КТПН-ПВ для обеспечения надежности электроснабжения потребителей
С5.1.4.2 | 400 | 3306.09 | 400 | 1322436 | 1300000
| Итого: |  |  | 1322436 | 1300000
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб. без НДС | шт; км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Строительство ВЛЗ-10 кВ кВ от ф.61 Техстекло до МР-Западный г. Салават
2.3.1.4.2.1 |  | 1488436.22 | 1.5 | 2232654.33 | 2319897.01
|  | 43672.26 | 2 | 87344.52
| Итого: |  |  | 2319998.85 | 2319897.01
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб. без НДС | шт; км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Строительство ВЛИ-0,4 кВ 1,4 км в 10 квартале
2.3.1.4.1.1 |  | 775512.3 | 1.4 | 1085717.22 | 1484296.26
4.6.2.2 |  | 26574.09 | 15 | 398611.35
| Итого: |  |  | 1484328.57 | 1484296.26
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб. без НДС | шт; км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Строительство ВЛИ-0,4 кВ 1,3 км в 29 квартале
2.3.1.4.2.1 |  | 963956.44 | 0.31 | 298826.4964 | 1358729.87
2.3.1.4.1.1 |  | 775512.3 | 0.99 | 767757.177
4.6.2.2 |  | 26574.09 | 11 | 292314.99
| Итого: |  |  | 1358898.6634 | 1358729.87
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб./км без НДС | км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Строительство КЛ-10 кВ 3 км и ВЛЗ-10 кВ 3 км от ПС Парковая для МР-Западный
3.1.2.1.3.1 | 185 | 2645553.85 | 2.98 | 7883750.473 | 11493283.9574
3.6.2.1.3.1 | 185 | 7247481.19 | 0.02 | 144949.6238
4.2.3. |  | 20388.03 | 6 | 40776.06
3.1.2.1.4.1 | 95 | 1488436.22 | 3 | 4465308.66
| Итого: |  |  | 12534784.8168 | 11493283.9574

## 2024
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб. без НДС | шт; км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Строительство КЛ-6 кВ от ТП-109 до ТП-582 (0,32 км) для повышения надежности электроснабжения
3.1.2.1.3.2 | 120 | 6330139.19 | 0.058 | 367148.073 | 1483138
3.6.2.1.3.2 | 120 | 12092761.6 | 0.112 | 1354389.2992
| Итого: |  |  | 1721537.3722 | 1483138
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб. без НДС | шт; км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Строительство КЛ-10 кВ РП-34-ТП-391 (для повышения надежности Ашкадарского водозабора) (3,02 км)
3.1.2.1.4.1 | 240 | 4677545.68 | 2.566 | 12002582.2149 | 9475878
3.6.1.1.4.1 | 240 | 15671030.63 | 0.454 | 7114647.906
| Итого: |  |  | 19117230.1209 | 9475878
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб. без НДС | шт; км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Строительство 2 КЛ-6кВ "РП-9 - ГПП-3-Сода" (для повышения надежности электроснабжения потребителей мкр. Краснознаменский): 2 этап - I очередь (СМР)
3.1.2.1.4.2 | 240 | 6200684.93 | 0.725 | 4495496.5742 | 21026648
3.6.1.1.4.2 | 240 | 16171461.97 | 2 | 32342923.94
| Итого: |  |  | 36838420.5143 | 21026648
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб. без НДС | шт; км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Строительство 2 КЛ-6кВ "РП-19 - ГПП-3-Сода" (для повышения надежности электроснабжения потребителей мкр. Краснознаменский): 2 этап - I очередь (СМР)
3.1.2.1.4.2 | 240 | 6200684.93 | 0.865 | 5363592.4644 | 22769030
3.6.1.1.4.2 | 240 | 16171461.97 | 2 | 32342923.94
| Итого: |  |  | 37706516.4044 | 22769030
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб. без НДС | шт; км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом
С8.1.1 | 1ф | 14236.16 | 512 | 7288913.92 | 43949500
С8.2.1 | 3ф | 18600.1 | 412 | 7663241.2
С8.2.2 | 3ф с ТТ | 27715.92 | 153 | 4240535.76
С8.2.3. | 3ф косвенного включения | 324826.82 | 18 | 5846882.76
2.3.1.4.1.1 | 16 | 775512.3 | 33.44 | 25933131.312
| Итого: |  |  | 50972704.952 | 43949500
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб. без НДС | шт; км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом
С8.1.1 | 1ф | 14236.16 | 75 | 1067712 | 5434935
С8.2.1 | 3ф | 18600.1 | 68 | 1264806.8
С8.2.2 | 3ф с ТТ | 27715.92 | 14 | 388022.88
С8.2.3. | 3ф косвенного включения | 324826.82 | 0 | 0
2.3.1.4.1.1 | 16 | 775512.3 | 5.148 | 3992337.3204
| Итого: |  |  | 6712879.0004 | 5434935
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб. без НДС | шт; км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Строительство КЛ-10кВ от ТП-48А до ТП-55Б (0,61 км)
3.1.2.1.3.1 | 120 | 3235996.02 | 0.529 | 1711841.8946 | 1455418
3.6.2.1.3.1 | 120 | 7332601.99 | 0.081 | 593940.7612
| Итого: |  |  | 2305782.6558 | 1455418
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб. без НДС | шт; км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Строительство КЛ-10 кВ от ТП-Ю 1 до ТП-2Л (0,52 км)
3.1.2.1.3.1 | 150 | 3235996.02 | 0.455 | 1472378.1891 | 1232274
3.6.2.1.3.1 | 150 | 7332601.99 | 0.065 | 476619.1294
| Итого: |  |  | 1948997.3185 | 1232274
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб. без НДС | шт; км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом
С8.1.1 | 1ф | 14236.16 | 79 | 1124656.64 | 6383616
С8.2.1 | 3ф | 18600.1 | 33 | 613803.3
С8.2.2 | 3ф с ТТ | 27715.92 | 36 | 997773.12
С8.2.3. | 3ф косвенного включения | 324826.82 | 0 | 0
2.3.1.4.1.1 | 16 | 775512.3 | 5.032 | 3902377.8936
| Итого: |  |  | 6638610.9536 | 6383616
| Мощность, кВт; Сечение проводника, мм² | Стандартизированная ставка на строительство; руб. без НДС | шт; км | Стоимость мероприятия по стандартизированным ставкам, руб. | Сметная стоимость мероприятия по инвестиционной программе, руб.
Строительство ВЛ-6кВ ф.1В ТП-259 - ТП-253, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей и кольцевания фидеров (1 км)
2.3.1.4.1.1 | 50 | 1700249.01 | 1 | 1700249.01 | 1355041
| Итого: |  |  | 1700249.01 | 1355041