## Стерлитамак
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35кВ.
№ п/п | Наименование центра питания | Дис. № | Мощность трансформатора и номинальное напряжение обмоток | Загрузка трансформаторов в ремонтном и аварийном режиме с учетом выданных ТУ | Текущий резерв мощности с учетом ТУ | Место расположения центра питания
|  |  | кВА/кВ/кВ | % | кВа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | РП-1 | Т-1 | ТМ-630/6/0,4 | 10 | 1197 | г. Стерлитамак
|  | Т-2 | ТМ-630/6/0,4
| ТП-86 | 1Т | ТМ-320 6/0,4 | 13 | 277 | г. Стерлитамак
| ТП-87 | 1Т | ТМ-400 6/0,4 | 5 | 378 | г. Стерлитамак
| ТП-87 | 2Т | ТМ-400 6/0,4 | 25 | 301 | г. Стерлитамак
| ТП-88 | 1Т | ТМ-100 6/0,4 | 1 | 99 | г. Стерлитамак
| ТП-89 | 2Т | ТМ-400 6/0,4 | 11 | 357 | г. Стерлитамак
| ТП-90 | 1Т | ТМ-315 6/0,4 | 10 | 284 | г. Стерлитамак
| ТП-93 | 1Т | ТМ-630 6/0,4 | 13 | 551 | г. Стерлитамак
| ТП-95 | 1Т | ТМ-400 6/0,4 | 3 | 386 | г. Стерлитамак
| ТП-96 | 1Т | ТМ-320 6/0,4 | 75 | 78 | г. Стерлитамак
| ТП-523 | 1Т | ТМ-160 6/0,4 | 25 | 119 | г. Стерлитамак
| ТП-523 | 2Т | ТМ-160 6/0,4 | 17 | 133 | г. Стерлитамак
2 | РП-2 | Т-1 | ТМ-400/6/0,4 | 24 | 706 | г. Стерлитамак
|  | Т-2 | ТМ-400/6/0,4
| ТП-13 | 1Т | ТМ-100 6/0,4 | 2 | 98 | г. Стерлитамак
| ТП-73 | 1Т | ТМ-200 6/0,4 | 6 | 188 | г. Стерлитамак
| ТП-74 | 2Т | ТМ-400 6/0,4 | 19 | 324 | г. Стерлитамак
| ТП-109 | 1Т | ТМ-250 6/0,4 | 18 | 206 | г. Стерлитамак
| ТП-110 | 1Т | ТМ-320 6/0,4 | 12 | 283 | г. Стерлитамак
| ТП-114 | 1Т | ТМ-100 6/0,4 | 8 | 92 | г. Стерлитамак
| ТП-116 | 1Т | ТМ-400 6/0,4 | 4 | 385 | г. Стерлитамак
| ТП-145 | 1Т | ТМ-400 6/0,4 | 8 | 367 | г. Стерлитамак
| ТП-146 | 1Т | ТМ-400 6/0,4 | 34 | 263 | г. Стерлитамак
| ТП-147 | 1Т | ТМ-400 6/0,4 | 22 | 313 | г. Стерлитамак
| ТП-148 | 1Т | ТМ-630 6/0,4 | 29 | 447 | г. Стерлитамак
| ТП-149 | 1Т | ТМ-320 6/0,4 | 24 | 244 | г. Стерлитамак
| ТП-152 | 2Т | ТМ-400 6/0,4 | 23 | 309 | г. Стерлитамак
| ТП-154 | 1Т | ТМ-400 6/0,4 | 23 | 340 | г. Стерлитамак
| ТП-156 | 1Т | ТМ-180 6/0,4 | 24 | 138 | г. Стерлитамак
| ТП-157 | 2Т | ТМ-400 6/0,4 | 26 | 297 | г. Стерлитамак
| ТП-158 | 1Т | ТМ-400 6/0,4 | 7 | 374 | г. Стерлитамак
| ТП-158 | 2Т | ТМ-400 6/0,4 | 6 | 376 | г. Стерлитамак
| ТП-159 | 1Т | ТМ-200 6/0,4 | 27 | 146 | г. Стерлитамак
| ТП-160 | 1Т | ТМ-630 6/0,4 | 15 | 537 | г. Стерлитамак
| ТП-161 | 1Т | ТМ-250 6/0,4 | 16 | 209 | г. Стерлитамак
| ТП-161 | 2Т | ТМ-250 6/0,4 | 21 | 196 | г. Стерлитамак
| ТП-163 | 1Т | ТМ-180 6/0,4 | 7 | 169 | г. Стерлитамак
| ТП-170 | 1Т | ТМ-400 6/0,4 | 12 | 353 | г. Стерлитамак
| ТП-294 | 1Т | ТМ-250 6/0,4 | 24 | 191 | г. Стерлитамак
| ТП-244 | 1Т | ТМ-315 6/0,4 | 44 | 175 | г. Стерлитамак
| ТП-238 | 1Т | ТМ-400 6/0,4 | 23 | 308 | г. Стерлитамак
| ТП-261 | 1Т | ТМ-400 6/0,4 | 17 | 331 | г. Стерлитамак
| ТП-261 | 2Т | ТМ-400 6/0,4 | 40 | 239 | г. Стерлитамак
| ТП-279 | 1Т | ТМ-400 6/0,4 | 12 | 351 | г. Стерлитамак
| ТП-291 | 1Т | ТМ-250 6/0,4 | 45 | 139 | г. Стерлитамак
| ТП-237 | 1Т | ТМ-160 6/0,4 | 1 | 159 | г. Стерлитамак
| ТП-340 | 1Т | ТМ-400 6/0,4 | 10 | 361 | г. Стерлитамак
| ТП-398 | 2Т | ТМ-250 6/0,4 | 2 | 245 | г. Стерлитамак
| ТП-487 | 1Т | ТМ-250 6/0,4 | 9 | 221 | г. Стерлитамак
| ТП-545 | 1Т | ТМ-100 6/0,4 | 48 | 52 | г. Стерлитамак
| ТП-481 | 1Т | ТМ-630 6/0,4 | 8 | 581 | г. Стерлитамак
3 | РП-3 | Т-1 | ТМ-630/10/0,4 | 31 | 1061 | г. Стерлитамак
|  | Т-2 | ТМ-630/10/0,4
| ТП-30 | 1Т | ТМ-160 10/0,4 | 2 | 157 | г. Стерлитамак
| ТП-76 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 27 | 458 | г. Стерлитамак
| ТП-76 | 2Т | ТМ-630 10/0,4 | 10 | 576 | г. Стерлитамак
| ТП-77 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 19 | 510 | г. Стерлитамак
| ТП-79 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 28 | 290 | г. Стерлитамак
| ТП-79 | 2Т | ТМ-400 10/0,4 | 21 | 318 | г. Стерлитамак
| ТП-80 | 2Т | ТМ-320 10/0,4 | 46 | 171 | г. Стерлитамак
| ТП-81 | 1Т | ТМ-320 10/0,4 | 15 | 271 | г. Стерлитамак
| ТП-81 | 2Т | ТМ-320 10/0,4 | 29 | 228 | г. Стерлитамак
| ТП-82 | 1Т | ТМ-320 10/0,4 | 26 | 237 | г. Стерлитамак
| ТП-84 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 54 | 183 | г. Стерлитамак
| ТП-98 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 31 | 278 | г. Стерлитамак
| ТП-104 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 57 | 272 | г. Стерлитамак
| ТП-105 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 27 | 291 | г. Стерлитамак
| ТП-106 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 13 | 349 | г. Стерлитамак
| ТП-107 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 30 | 442 | г. Стерлитамак
| ТП-125 | 1Т | ТМ-250 10/0,4 | 14 | 216 | г. Стерлитамак
| ТП-126 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 30 | 281 | г. Стерлитамак
| ТП-127 | 1Т | ТМ-250 10/0,4 | 4 | 240 | г. Стерлитамак
| ТП-129 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 36 | 258 | г. Стерлитамак
| ТП-131 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 38 | 391 | г. Стерлитамак
| ТП-132 | 1Т | ТМ-315 10/0,4 | 55 | 143 | г. Стерлитамак
| ТП-133 | 1Т | ТМ-250 10/0,4 | 45 | 137 | г. Стерлитамак
| ТП-134 | 1Т | ТМ-315 10/0,4 | 19 | 254 | г. Стерлитамак
| ТП-136 | 1Т | ТМ-315 10/0,4 | 24 | 239 | г. Стерлитамак
| ТП-150 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 36 | 249 | г. Стерлитамак
4 | РП-4 | Т-1 |  |  |  | г. Стерлитамак
Т-2
| ТП-60 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 31 | 434 | г. Стерлитамак
| ТП-118 | 1Т | ТМ-160 10/0,4 | 33 | 108 | г. Стерлитамак
| ТП-128 | 1Т | ТМ-160 10/0,4 | 18 | 131 | г. Стерлитамак
| ТП-135 | 1Т | ТМ-315 10/0,4 | 26 | 233 | г. Стерлитамак
| ТП-173 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 45 | 218 | г. Стерлитамак
| ТП-176 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 13 | 545 | г. Стерлитамак
| ТП-179 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 18 | 328 | г. Стерлитамак
| ТП-180 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 4 | 384 | г. Стерлитамак
| ТП-187 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 14 | 345 | г. Стерлитамак
| ТП-188 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 8 | 579 | г. Стерлитамак
| ТП-189 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 29 | 444 | г. Стерлитамак
| ТП-190 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 52 | 190 | г. Стерлитамак
| ТП-191 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 37 | 252 | г. Стерлитамак
| ТП-248 | 1Т | ТМ-160 10/0,4 | 16 | 134 | г. Стерлитамак
| ТП-250 | 1Т | ТМ-250 10/0,4 | 24 | 191 | г. Стерлитамак
| ТП-344 | 2Т | ТМ-180 10/0,4 | 20 | 144 | г. Стерлитамак
| ТП-549 | 1Т | ТМ-250 10/0,4 | 4 | 246 | г. Стерлитамак
5 | РП-5 | Т-1 | ТМ-400/10/0,4 | 43 | 631 | г. Стерлитамак
|  | Т-2 | ТМ-400/10/0,4
| ТП-182 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 19 | 322 | г. Стерлитамак
| ТП-183 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 17 | 520 | г. Стерлитамак
| ТП-184 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 33 | 266 | г. Стерлитамак
| ТП-185 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 62 | 153 | г. Стерлитамак
| ТП-138 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 51 | 195 | г. Стерлитамак
| ТП-138 | 2Т | ТМ-630 10/0,4 | 15 | 534 | г. Стерлитамак
| ТП-283 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 9 | 574 | г. Стерлитамак
| ТП-283 | 2Т | ТМ-400 10/0,4 | 7 | 372 | г. Стерлитамак
| ТП-286 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 23 | 483 | г. Стерлитамак
| ТП-287 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 26 | 296 | г. Стерлитамак
| ТП-288 | 1Т | ТМ-250 10/0,4 | 22 | 196 | г. Стерлитамак
| ТП-288 | 2Т | ТМ-250 10/0,4 | 41 | 147 | г. Стерлитамак
| ТП-289 | 1Т | ТМ-160 10/0,4 | 2 | 156 | г. Стерлитамак
| ТП-289 | 2Т | ТМ-160 10/0,4 | 0 | 160 | г. Стерлитамак
6 | РП-6 | Т-1 |  |  |  | г. Стерлитамак
Т-2
| ТП-153 | 1Т | ТМ-250 10/0,4 | 25 | 187 | г. Стерлитамак
| ТП-198 | 1Т | ТМ-180 10/0,4 | 48 | 93 | г. Стерлитамак
| ТП-233 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 9 | 574 | г. Стерлитамак
| ТП-247 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 12 | 351 | г. Стерлитамак
| ТП-256 | 1Т | ТМ-250 10/0,4 | 23 | 192 | г. Стерлитамак
| ТП-284 | 1Т | ТМ-250 10/0,4 | 64 | 91 | г. Стерлитамак
| ТП-322 | 1Т | ТМ-250 10/0,4 | 7 | 232 | г. Стерлитамак
| ТП-489 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 4 | 603 | г. Стерлитамак
| ТП-491 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 16 | 530 | г. Стерлитамак
| ТП-510 | 1Т | ТМ-160 10/0,4 | 23 | 122 | г. Стерлитамак
| ТП-511 | 1Т | ТМ-160 10/0,4 | 2 | 157 | г. Стерлитамак
| ТП-522 | 1Т | ТМ-250 10/0,4 | 4 | 241 | г. Стерлитамак
7 | РП-7 | Т-1 | ТМ-400/10/0,4 | 29 | 681 | г. Стерлитамак
|  | Т-2 | ТМ-400/10/0,4
| ТП-1 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 7 | 372 | г. Стерлитамак
| ТП-10 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 22 | 493 | г. Стерлитамак
| ТП-10 | 2Т | ТМ-630 10/0,4 | 27 | 462 | г. Стерлитамак
| ТП-124 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 24 | 304 | г. Стерлитамак
| ТП-177 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 9 | 570 | г. Стерлитамак
8 | РП-8 | Т-1 | ТМ-160/6/0,4 | 39 | 97 | г. Стерлитамак
| ТП-208 | 1Т | ТМ-400 6/0,4 | 28 | 288 | г. Стерлитамак
| ТП-211 | 1Т | ТМ-400 6/0,4 | 8 | 368 | г. Стерлитамак
| ТП-211 | 2Т | ТМ-400 6/0,4 | 16 | 336 | г. Стерлитамак
| ТП-245 | 1Т | ТМ-630 6/0,4 | 19 | 511 | г. Стерлитамак
| ТП-342 | 1Т | ТМ-400 6/0,4 | 13 | 349 | г. Стерлитамак
| ТП-384 | 2Т | ТМ-400 6/0,4 | 8 | 367 | г. Стерлитамак
| ТП-452 | 1Т | ТМ-100 6/0,4 | 24 | 76 | г. Стерлитамак
| ТП-473 | 1Т | ТМ-160 6/0,4 | 11 | 142 | г. Стерлитамак
9 | РП-9 | Т-1 | ТМ-560/6/0,4 | 49 | 722 | г. Стерлитамак
|  | Т-2 | ТМ-320/6/0,4
| ТП-208 | 1Т | ТМ-400 6/0,4 | 28 | 288 | г. Стерлитамак
| ТП-209 | 1Т | ТМ-400 6/0,4 | 0 | 249 | г. Стерлитамак
| ТП-210 | 1Т | ТМ-160 6/0,4 | 35 | 103 | г. Стерлитамак
| ТП-211 | 1Т | ТМ-400 6/0,4 | 24 | 304 | г. Стерлитамак
| ТП-212 | 1Т | ТМ-400 6/0,4 | 18 | 329 | г. Стерлитамак
| ТП-213 | 1Т | ТМ-180 6/0,4 | 13 | 156 | г. Стерлитамак
| ТП-214 | 1Т | ТМ-160 6/0,4 | 30 | 112 | г. Стерлитамак
| ТП-218 | 1Т | ТМ-400 6/0,4 | 20 | 320 | г. Стерлитамак
| ТП-219 | 1Т | ТМ-320 6/0,4 | 39 | 194 | г. Стерлитамак
| ТП-220 | 1Т | ТМ-400 6/0,4 | 31 | 277 | г. Стерлитамак
| ТП-221 | 1Т | ТМ-400 6/0,4 | 45 | 222 | г. Стерлитамак
| ТП-200 | 1Т | ТМ-400 6/0,4 | 5 | 379 | г. Стерлитамак
| ТП-264 | 1Т | ТМ-250 6/0,4 | 20 | 200 | г. Стерлитамак
| ТП-303 | 2Т | ТМ-250 6/0,4 | 30 | 175 | г. Стерлитамак
10 | РП-10 | Т-1 | ТМ-630/10/0,4 | 43 | 984 | г. Стерлитамак
|  | Т-2 | ТМ-630/10/0,4
| ТП-325 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 50 | 198 | г. Стерлитамак
| ТП-326 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 64 | 144 | г. Стерлитамак
| ТП-327 | 1Т | ТМ-315 10/0,4 | 36 | 203 | г. Стерлитамак
| ТП-328 | 2Т | ТМ-400 10/0,4 | 20 | 318 | г. Стерлитамак
| ТП-329 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 29 | 447 | г. Стерлитамак
| ТП-330 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 15 | 536 | г. Стерлитамак
| ТП-331 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 42 | 230 | г. Стерлитамак
| ТП-332 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 49 | 203 | г. Стерлитамак
| ТП-333 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 48 | 207 | г. Стерлитамак
| ТП-334 | 2Т | ТМ-400 10/0,4 | 45 | 222 | г. Стерлитамак
| ТП-335 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 18 | 512 | г. Стерлитамак
| ТП-336 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 27 | 462 | г. Стерлитамак
| ТП-416 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 8 | 366 | г. Стерлитамак
| ТП-464 | 1Т | ТМ-1000 10/0,4 | 4 | 957 | г. Стерлитамак
| ТП-490 | 1Т | ТМ-200 10/0,4 | 4 | 192 | г. Стерлитамак
11 | РП-11 | Т-1 | ТМ-400/10/0,4 | 28 | 688 | г. Стерлитамак
|  | Т-2 | ТМ-400/10/0,4
| ТП-34 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 2 | 617 | г. Стерлитамак
| ТП-36 | 1Т | ТМ-315 10/0,4 | 26 | 233 | г. Стерлитамак
| ТП-42 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 14 | 342 | г. Стерлитамак
| ТП-52 | 1Т | ТМ-320 10/0,4 | 17 | 267 | г. Стерлитамак
| ТП-78 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 23 | 307 | г. Стерлитамак
| ТП-40 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 12 | 350 | г. Стерлитамак
| ТП-115 | 1Т | ТМ-250 10/0,4 | 35 | 163 | г. Стерлитамак
| ТП-155 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 31 | 275 | г. Стерлитамак
| ТП-165 | 1Т | ТМ-250 10/0,4 | 17 | 207 | г. Стерлитамак
| ТП-166 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 29 | 284 | г. Стерлитамак
| ТП-167 | 1Т | ТМ-320 10/0,4 | 27 | 235 | г. Стерлитамак
| ТП-168 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 26 | 296 | г. Стерлитамак
| ТП-171 | 1Т | ТМ-250 10/0,4 | 34 | 165 | г. Стерлитамак
| ТП-228 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 39 | 242 | г. Стерлитамак
| ТП-234 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 9 | 362 | г. Стерлитамак
| ТП-234 | 2Т | ТМ-400 10/0,4 | 22 | 310 | г. Стерлитамак
| ТП-235 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 35 | 259 | г. Стерлитамак
| ТП-240 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 11 | 355 | г. Стерлитамак
| ТП-276 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 5 | 598 | г. Стерлитамак
| ТП-277 | 2Т | ТМ-400 10/0,4 | 41 | 235 | г. Стерлитамак
| ТП-292 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 15 | 339 | г. Стерлитамак
| ТП-310 | 2Т | ТМ-160 10/0,4 | 28 | 115 | г. Стерлитамак
| ТП-478 | 2Т | ТМ-250 10/0,4 | 5 | 237 | г. Стерлитамак
12 | РП-12 | Т-1 | нет тр-ов |  |  | г. Стерлитамак
Т-2
| ТП-25 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 18 | 328 | г. Стерлитамак
| ТП-27 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 15 | 339 | г. Стерлитамак
| ТП-27 | 2Т | ТМ-400 10/0,4 | 8 | 366 | г. Стерлитамак
| ТП-69 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 21 | 316 | г. Стерлитамак
| ТП-232 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 22 | 312 | г. Стерлитамак
| ТП-243 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 6 | 375 | г. Стерлитамак
13 | РП-13 | Т-1 | ТМ-630/10/0,4 | 38 | 1017 | г. Стерлитамак
|  | Т-2 | ТМ-630/10/0,4
| ТП-1 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 7 | 372 | г. Стерлитамак
| ТП-11 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 37 | 253 | г. Стерлитамак
| ТП-11 | 2Т | ТМ-400 10/0,4 | 6 | 376 | г. Стерлитамак
| ТП-28 | 1Т | ТМ-180 10/0,4 | 26 | 134 | г. Стерлитамак
| ТП-51 | 1Т | ТМ-315 10/0,4 | 26 | 233 | г. Стерлитамак
| ТП-59 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 12 | 553 | г. Стерлитамак
| ТП-64 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 17 | 334 | г. Стерлитамак
| ТП-65 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 21 | 498 | г. Стерлитамак
| ТП-71 | 1Т | ТМ-250 10/0,4 | 57 | 108 | г. Стерлитамак
| ТП-92 | 1Т | ТМ-250 10/0,4 | 6 | 234 | г. Стерлитамак
| ТП-227 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 29 | 286 | г. Стерлитамак
| ТП-229 | 1Т | ТМ-160 10/0,4 | 20 | 128 | г. Стерлитамак
| ТП-230 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 24 | 302 | г. Стерлитамак
| ТП-230 | 2Т | ТМ-400 10/0,4 | 7 | 371 | г. Стерлитамак
| ТП-251 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 39 | 387 | г. Стерлитамак
| ТП-252 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 27 | 292 | г. Стерлитамак
| ТП-252 | 2Т | ТМ-630 10/0,4 | 10 | 569 | г. Стерлитамак
| ТП-253 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 21 | 500 | г. Стерлитамак
| ТП-254 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 22 | 494 | г. Стерлитамак
| ТП-255 | 2Т | ТМ-400 10/0,4 | 33 | 269 | г. Стерлитамак
| ТП-269 | 1Т | ТМ-250 10/0,4 | 83 | 42 | г. Стерлитамак
| ТП-269 | 2Т | ТМ-250 10/0,4 | 13 | 218 | г. Стерлитамак
| ТП-359 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 22 | 314 | г. Стерлитамак
| ТП-386 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 13 | 347 | г. Стерлитамак
| ТП-417 | 1Т | ТМ-1000 10/0,4 | 12 | 876 | г. Стерлитамак
| ТП-417 | 2Т | ТМ-1000 10/0,4 | 11 | 885 | г. Стерлитамак
| ТП-485 | 2Т | ТМ-400 10/0,4 | 15 | 341 | г. Стерлитамак
14 | РП-14 | Т-1 | ТМ-250/10/0,4 | 26 | 434 | г. Стерлитамак
|  | Т-2 | ТМ-250/10/0,4
| ТП-2 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 25 | 298 | г. Стерлитамак
| ТП-3 | 1Т | ТМ-320 10/0,4 | 14 | 276 | г. Стерлитамак
| ТП-4 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 10 | 361 | г. Стерлитамак
| ТП-35 | 1Т | ТМ-315 10/0,4 | 22 | 246 | г. Стерлитамак
| ТП-39 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 19 | 322 | г. Стерлитамак
| ТП-40 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 12 | 350 | г. Стерлитамак
| ТП-48 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 13 | 350 | г. Стерлитамак
| ТП-49 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 34 | 263 | г. Стерлитамак
| ТП-50 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 19 | 512 | г. Стерлитамак
| ТП-63 | 1Т | ТМ-250 10/0,4 | 31 | 172 | г. Стерлитамак
| ТП-67 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 22 | 312 | г. Стерлитамак
| ТП-227 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 29 | 286 | г. Стерлитамак
| ТП-295 | 1Т | ТМ-250 10/0,4 | 38 | 154 | г. Стерлитамак
| ТП-296 | 1Т | ТМ-250 10/0,4 | 22 | 196 | г. Стерлитамак
| ТП-297 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 18 | 330 | г. Стерлитамак
| ТП-298 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 23 | 483 | г. Стерлитамак
| ТП-300 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 33 | 268 | г. Стерлитамак
| ТП-301 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 17 | 330 | г. Стерлитамак
| ТП-302 | 2Т | ТМ-250 10/0,4 | 29 | 177 | г. Стерлитамак
| ТП-305 | 2Т | ТМ-630 10/0,4 | 31 | 436 | г. Стерлитамак
| ТП-353 | 2Т | ТМ-250 10/0,4 | 13 | 217 | г. Стерлитамак
| ТП-447 | 2Т | ТМ-160 10/0,4 | 10 | 144 | г. Стерлитамак
| ТП-540 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 6 | 591 | г. Стерлитамак
15 | РП-15 | Т-1 | ТМ-400/10/0,4 | 60 | 559 | г. Стерлитамак
|  | Т-2 | ТМ-400/10/0,4
| ТП-317 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 38 | 394 | г. Стерлитамак
| ТП-318 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 72 | 112 | г. Стерлитамак
| ТП-320 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 49 | 203 | г. Стерлитамак
| ТП-25 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 18 | 328 | г. Стерлитамак
| ТП-345 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 9 | 363 | г. Стерлитамак
| ТП-345 | 2Т | ТМ-400 10/0,4 | 29 | 247 | г. Стерлитамак
| ТП-346 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 46 | 218 | г. Стерлитамак
| ТП-346 | 2Т | ТМ-630 10/0,4 | 13 | 551 | г. Стерлитамак
| ТП-347 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 35 | 409 | г. Стерлитамак
| ТП-348 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 0 | 628 | г. Стерлитамак
| ТП-348 | 2Т | ТМ-630 10/0,4 | 14 | 540 | г. Стерлитамак
| ТП-351 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 21 | 496 | г. Стерлитамак
| ТП-388 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 3 | 614 | г. Стерлитамак
| ТП-388 | 2Т | ТМ-630 10/0,4 | 4 | 606 | г. Стерлитамак
| ТП-391 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 14 | 343 | г. Стерлитамак
16 | РП-16 | Т-1 | ТМ-250/10/0,4 | 31 | 423 | г. Стерлитамак
|  | Т-2 | ТМ-250/10/0,4
| ТП-12 | 1Т | ТМ-320 10/0,4 | 34 | 211 | г. Стерлитамак
| ТП-23 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 25 | 300 | г. Стерлитамак
| ТП-26 | 1Т | ТМ-160 10/0,4 | 43 | 94 | г. Стерлитамак
| ТП-44 | 1Т | ТМ-250 10/0,4 | 19 | 202 | г. Стерлитамак
| ТП-62 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 26 | 295 | г. Стерлитамак
| ТП-70 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 25 | 299 | г. Стерлитамак
| ТП-243 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 6 | 375 | г. Стерлитамак
| ТП-274 | 1Т | ТМ-100 10/0,4 | 28 | 72 | г. Стерлитамак
| ТП-324 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 27 | 294 | г. Стерлитамак
| ТП-352 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 6 | 376 | г. Стерлитамак
| ТП-354 | 1Т | ТМ-250 10/0,4 | 45 | 137 | г. Стерлитамак
| ТП-503 | 1Т | ТМ-100 10/0,4 | 17 | 83 | г. Стерлитамак
17 | РП-17 | Т-1 |  |  |  | г. Стерлитамак
Т-2
| ТП-30 | 1Т | ТМ-315 10/0,4 | 1 | 312 | г. Стерлитамак
| ТП-66 | 1Т | ТМ-250 10/0,4 | 19 | 197 | г. Стерлитамак
| ТП-129 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 36 | 258 | г. Стерлитамак
| ТП-129 | 2Т | ТМ-630 10/0,4 | 23 | 487 | г. Стерлитамак
| ТП-130 | 1Т | ТМ-315 10/0,4 | 9 | 286 | г. Стерлитамак
| ТП-135 | 1Т | ТМ-315 10/0,4 | 26 | 233 | г. Стерлитамак
| ТП-136 | 1Т | ТМ-315 10/0,4 | 24 | 239 | г. Стерлитамак
| ТП-249 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 44 | 351 | г. Стерлитамак
| ТП-249 | 2Т | ТМ-630 10/0,4 | 12 | 556 | г. Стерлитамак
| ТП-257 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 11 | 355 | г. Стерлитамак
| ТП-313 | 1Т | ТМ-100 10/0,4 | 9 | 91 | г. Стерлитамак
| ТП-314 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 14 | 344 | г. Стерлитамак
| ТП-315 | 1Т | ТМ-250 10/0,4 | 40 | 149 | г. Стерлитамак
| ТП-316 | 2Т | ТМ-250 10/0,4 | 37 | 157 | г. Стерлитамак
| ТП-403 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 13 | 349 | г. Стерлитамак
| ТП-469 | 1Т | ТМ-100 10/0,4 | 7 | 93 | г. Стерлитамак
| ТП-472 | 1Т | ТМ-160 10/0,4 | 3 | 156 | г. Стерлитамак
18 | РП-18 | Т-1 | ТМ-630/10/0,4 | 22 | 1122 | г. Стерлитамак
|  | Т-2 | ТМ-630/10/0,4
| ТП-198 | 1Т | ТМ-180 10/0,4 | 48 | 93 | г. Стерлитамак
| ТП-399 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 28 | 454 | г. Стерлитамак
| ТП-407 | 2Т | ТМ-630 10/0,4 | 11 | 561 | г. Стерлитамак
| ТП-411 | 1Т | ТМ-250 10/0,4 | 40 | 150 | г. Стерлитамак
| ТП-411 | 2Т | ТМ-250 10/0,4 | 46 | 134 | г. Стерлитамак
| ТП-430 | 1Т | ТМ-1000 10/0,4 | 25 | 749 | г. Стерлитамак
| ТП-440 | 1Т | ТМ-1000 10/0,4 | 16 | 840 | г. Стерлитамак
| ТП-441 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 23 | 482 | г. Стерлитамак
| ТП-518 | 1Т | ТМ-1000 10/0,4 | 17 | 825 | г. Стерлитамак
19 | РП-19 | Т-1 | ТМ-400/6/0,4 | 36 | 686 | г. Стерлитамак
|  | Т-2 | ТМ-400/6/0,4
| ТП 54 | 1Т | ТМ-100 6/0,4 | 20 | 80 | г. Стерлитамак
| ТП-199 | 1Т | ТМ-400 6/0,4 | 2 | 394 | г. Стерлитамак
| ТП -200 | 1Т | ТМ-400 6/0,4 | 5 | 379 | г. Стерлитамак
| ТП-201 | 1Т | ТМ-160 6/0,4 | 15 | 136 | г. Стерлитамак
| ТП-202 | 1Т | ТМ-400 6/0,4 | 9 | 365 | г. Стерлитамак
| ТП-203 | 1Т | ТМ-240 6/0,4 | 3 | 233 | г. Стерлитамак
| ТП-204 | 2Т | ТМ-180 6/0,4 | 20 | 143 | г. Стерлитамак
| ТП-205 | 1Т | ТМ-400 6/0,4 | 20 | 320 | г. Стерлитамак
| ТП-207 | 1Т | ТМ-400 6/0,4 | 9 | 365 | г. Стерлитамак
| ТП-214 | 1Т | ТМ-160 6/0,4 | 30 | 112 | г. Стерлитамак
| ТП-215 | 1Т | ТМ-200 6/0,4 | 29 | 141 | г. Стерлитамак
| ТП-216 | 1Т | ТМ-400 6/0,4 | 29 | 284 | г. Стерлитамак
| ТП-264 | 1Т | ТМ-250 6/0,4 | 20 | 200 | г. Стерлитамак
| ТП-265 | 1Т | ТМ-320 6/0,4 | 24 | 243 | г. Стерлитамак
| ТП-311 | 1Т | ТМ-630 6/0,4 | 7 | 585 | г. Стерлитамак
| ТП-312 | 1Т | ТМ-315 6/0,4 | 16 | 266 | г. Стерлитамак
| ТП-390 | 1Т | ТМ-400 6/0,4 | 10 | 359 | г. Стерлитамак
| ТП-477 | 1Т | ТМ-180 6/0,4 | 22 | 140 | г. Стерлитамак
| ТП-498 | 1Т | ТМ-100 6/0,4 | 5 | 95 | г. Стерлитамак
| ТП-502 | 1Т | ТМ-630 6/0,4 | 8 | 577 | г. Стерлитамак
| ТП-516 | 1Т | ТМ-320 6/0,4 | 18 | 263 | г. Стерлитамак
| ТП-544 | 1Т | ТМ-400 6/0,4 | 15 | 341 | г. Стерлитамак
20 | РП-20 | Т-1 | ТМ-630/10/0,4 | 18 | 1146 | г. Стерлитамак
|  | Т-2 | ТМ-630/10/0,4
| ТП-356 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 8 | 368 | г. Стерлитамак
| ТП-372 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 5 | 596 | г. Стерлитамак
| ТП-401 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 15 | 342 | г. Стерлитамак
| ТП-405 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 11 | 563 | г. Стерлитамак
| ТП-461 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 9 | 364 | г. Стерлитамак
21 | РП-21 | Т-1 | ТМ-630/6/0,4 | 46 | 803 | г. Стерлитамак
|  | Т-2 | ТМ-400/6/0,4
| ТП-160 | 1Т | ТМ-320 10/0,4 | 29 | 127 | г. Стерлитамак
| ТП-163 | 1Т | ТМ-180 10/0,4 | 7 | 168 | г. Стерлитамак
| ТП-270 | 1Т | ТМ-250 10/0,4 | 23 | 194 | г. Стерлитамак
| ТП-279 | 1Т | ТМ-180 10/0,4 | 27 | 131 | г. Стерлитамак
| ТП-340 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 10 | 361 | г. Стерлитамак
22 | РП-22 | Т-1 | ТМ-315/10/0,4 | 50 | 515 | г. Стерлитамак
|  | Т-2 | ТМ-400/10/0,4
| ТП-22 | 1Т | ТМ-160 10/0,4 | 22 | 125 | г. Стерлитамак
| ТП-345 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 9 | 363 | г. Стерлитамак
| ТП-345 | 2Т | ТМ-400 10/0,4 | 29 | 284 | г. Стерлитамак
| ТП-350 | 1Т | ТМ-160 10/0,4 | 20 | 129 | г. Стерлитамак
| ТП-476 | 1Т | ТМ-160 10/0,4 | 16 | 135 | г. Стерлитамак
23 | РП-23 | Т-1 | ТМ-400/10/0,4 | 26 | 697 | г. Стерлитамак
|  | Т-2 | ТМ-400/10/0,4
| ТП-107 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 30 | 442 | г. Стерлитамак
| ТП-111 | 1Т | ТМ-320 10/0,4 | 47 | 168 | г. Стерлитамак
| ТП-112 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 27 | 291 | г. Стерлитамак
| ТП-117 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 48 | 208 | г. Стерлитамак
| ТП-119 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 42 | 363 | г. Стерлитамак
| ТП-120 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 38 | 247 | г. Стерлитамак
| ТП-121 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 31 | 275 | г. Стерлитамак
| ТП-127 | 1Т | ТМ-250 10/0,4 | 4 | 240 | г. Стерлитамак
| ТП-140 | 1Т | ТМ-315 10/0,4 | 32 | 214 | г. Стерлитамак
| ТП-141 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 55 | 181 | г. Стерлитамак
| ТП-142 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 60 | 160 | г. Стерлитамак
| ТП-143 | 1Т | ТМ-1000 10/0,4 | 21 | 788 | г. Стерлитамак
| ТП-143 | 2Т | ТМ-1000 10/0,4 | 12 | 882 | г. Стерлитамак
24 | РП-24 | Т-1 | ТМ-315/10/0,4 | 49 | 159 | г. Стерлитамак
|  | Т-2 | ТМ-315/10/0,4
| ТП-137 | 1Т | ТМ-250 10/0,4 | 9 | 228 | г. Стерлитамак
| ТП-139 | 1Т | ТМ-250 10/0,4 | 46 | 135 | г. Стерлитамак
| ТП-164 | 1Т | ТМ-315 10/0,4 | 46 | 170 | г. Стерлитамак
| ТП-172 | 1Т | ТМ-320 10/0,4 | 49 | 164 | г. Стерлитамак
| ТП-173 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 45 | 218 | г. Стерлитамак
| ТП-174 | 1Т | ТМ-160 10/0,4 | 1 | 158 | г. Стерлитамак
| ТП-179 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 18 | 328 | г. Стерлитамак
| ТП-536 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 16 | 337 | г. Стерлитамак
25 | РП-25 | Т-1 | ТМ-630/10/0,4 | 22 | 1122 | г. Стерлитамак
|  | Т-2 | ТМ-630/10/0,4
| ТП-383 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 24 | 480 | г. Стерлитамак
| ТП-383 | 2Т | ТМ-630 10/0,4 | 5 | 596 | г. Стерлитамак
| ТП-394 | 2Т | ТМ-630 10/0,4 | 12 | 553 | г. Стерлитамак
| ТП-395 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 13 | 551 | г. Стерлитамак
| ТП-396 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 21 | 498 | г. Стерлитамак
| ТП-397 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 14 | 540 | г. Стерлитамак
| ТП-412 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 17 | 526 | г. Стерлитамак
| ТП-413 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 17 | 522 | г. Стерлитамак
| ТП-414 | 1Т | ТМ-1000 10/0,4 | 16 | 841 | г. Стерлитамак
| ТП-431 | 1Т | ТМ-1000 10/0,4 | 8 | 920 | г. Стерлитамак
| ТП-439 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 11 | 562 | г. Стерлитамак
| ТП-446 | 1Т | ТМ-1250 10/0,4 | 5 | 1190 | г. Стерлитамак
26 | РП-26 | Т-1 | ТМ-630/10/0,4 | 23 | 882 | г. Стерлитамак
|  | Т-2 | ТМ-400/10/0,4
| ТП-80 | 1Т | ТМ-320 10/0,4 | 46 | 171 | г. Стерлитамак
| ТП-85 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 35 | 407 | г. Стерлитамак
| ТП-108 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 24 | 306 | г. Стерлитамак
| ТП-113 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 23 | 488 | г. Стерлитамак
| ТП-122 | 1Т | ТМ-250 10/0,4 | 39 | 153 | г. Стерлитамак
| ТП-123 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 49 | 204 | г. Стерлитамак
| ТП-152 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 27 | 293 | г. Стерлитамак
| ТП-152 | 2Т | ТМ-400 10/0,4 | 35 | 259 | г. Стерлитамак
| ТП-193 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 22 | 312 | г. Стерлитамак
| ТП-194 | 2Т | ТМ-400 10/0,4 | 33 | 269 | г. Стерлитамак
| ТП-195 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 31 | 431 | г. Стерлитамак
| ТП-196 | 2Т | ТМ-180 10/0,4 | 13 | 157 | г. Стерлитамак
| ТП-197 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 13 | 346 | г. Стерлитамак
| ТП-259 | 2Т | ТМ-400 10/0,4 | 18 | 328 | г. Стерлитамак
| ТП-267 | 1Т | ТМ-160 10/0,4 | 30 | 112 | г. Стерлитамак
| ТП-278 | 1Т | ТМ-250 10/0,4 | 4 | 241 | г. Стерлитамак
| ТП-282 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 29 | 283 | г. Стерлитамак
| ТП-299 | 1Т | ТМ-100 10/0,4 | 48 | 52 | г. Стерлитамак
27 | РП-28 | Т-1 | ТМ-250/10/0,4 | 19 | 454 | г. Стерлитамак
|  | Т-2 | ТМ-250/10/0,4
| ТП-355 | 2Т | ТМ-630 10/0,4 | 22 | 493 | г. Стерлитамак
| ТП-497 | 1Т | ТМ-1000 10/0,4 | 64 | 36 | г. Стерлитамак
| ТП-500 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 10 | 359 | г. Стерлитамак
28 | РП-29 | Т-1 | ТМ-1000/10/0,4 | 5 | 1944 | г. Стерлитамак
|  | Т-2 | ТМ-1000/10/0,4
| ТП-401 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 14 | 343 | г. Стерлитамак
| ТП-438 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 10 | 570 | г. Стерлитамак
| ТП-474 | 1Т | ТМ-1000 10/0,4 | 13 | 868 | г. Стерлитамак
29 | РП-30 | Т-1 | ТМ-630/10/0,4 | 12 | 1182 | г. Стерлитамак
|  | Т-2 | ТМ-630/10/0,4
| ТП-440 | 1Т | ТМ-1000 10/0,4 | 16 | 840 | г. Стерлитамак
| ТП-448 | 1Т | ТМ-1000 10/0,4 | 15 | 854 | г. Стерлитамак
| ТП-458 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 69 | 194 | г. Стерлитамак
| ТП-468 | 1Т | ТМ-250 10/0,4 | 81 | 48 | г. Стерлитамак
| ТП-539 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 10 | 567 | г. Стерлитамак
30 | РП-31 | Т-1 | ТМ-250/10/0,4 | 12 | 471 | г. Стерлитамак
|  | Т-2 | ТМ-250/10/0,4
| ТП-479 | 1Т | ТМ-3200 10/0,4 | 1 | 3162 | г. Стерлитамак
31 | РП-32 | Т-1 | ТМ-1000/10/0,4 | 0 | 1000 | г. Стерлитамак
Т-2
| ТП-1 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 7 | 372 | г. Стерлитамак
| ТП-379 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 12 | 351 | г. Стерлитамак
| ТП-494 | 1Т | ТМ-2500 10/0,4 | 2 | 2452 | г. Стерлитамак
32 | РП-33 | Т-1 | ТМ-1000/10/0,4 | 6 | 1936 | г. Стерлитамак
|  | Т-2 | ТМ-1000/10/0,4
| ТП-464 | 1Т | ТМ-1000 10/0,4 | 6 | 938 | г. Стерлитамак
| ТП-480 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 13 | 348 | г. Стерлитамак
| ТП-501 | 1Т | ТМ-1000 10/0,4 | 15 | 850 | г. Стерлитамак
| ТП-506 | 1Т | ТМ-1000 10/0,4 | 7 | 932 | г. Стерлитамак
| ТП-507 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 12 | 557 | г. Стерлитамак
| ТП-508 | 1Т | ТМ-1000 10/0,4 | 7 | 927 | г. Стерлитамак
| ТП-517 | 1Т | ТМ-1000 10/0,4 | 7 | 927 | г. Стерлитамак
| ТП-521 | 1Т | ТМ-1000 10/0,4 | 4 | 961 | г. Стерлитамак
| ТП-542 |  | ТМ-400 10/0,4 | 4 | 385
33 | РП-34 | Т-1 | ТМ-1000/10/0,4 | 10 | 1904 | г. Стерлитамак
|  | Т-2 | ТМ-1000/10/0,4
| ТП-454 | 1Т | ТМ-1000 10/0,4 | 12 | 883 | г. Стерлитамак
34 | РП-35 | Т-1 | ТМ-630/10/0,4 | 16 | 1160 | г. Стерлитамак
|  | Т-2 | ТМ-630/10/0,4
| ТП-3 | 1Т | ТМ-320 10/0,4 | 7 | 297 | г. Стерлитамак
| ТП-59 | 1Т | ТМ-630 10/0,4 | 12 | 553 | г. Стерлитамак
| ТП-307 | 1Т | ТМ-400 10/0,4 | 33 | 268 | г. Стерлитамак

## Салават
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35кВ.
№ п/п | Наименование центра питания | Дис. № | Мощность трансформатора и номинальное напряжение обмоток | Загрузка трансформаторов в ремонтном и аварийном режиме с учетом выданных ТУ | Текущий резерв мощности с учетом ТУ | Место расположения центра питания
|  |  | кВА/кВ/кВ | % | кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
г.Салават
| ТП -1к | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 5 | 595 | г.Салават
| ТП -1к | 2Т | ТМ 560 10/0,4 | 13 | 490 | г.Салават
| ТП -1л | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 4 | 603 | г.Салават
| ТП -1л | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 11 | 562 | г.Салават
| ТП -1м | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 17 | 523 | г.Салават
| ТП -1м | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 11 | 559 | г.Салават
| ТП -1н | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 4 | 603 | г.Салават
| ТП -1н | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 12 | 552 | г.Салават
| ТП -Ю1 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 5 | 239 | г.Салават
| ТП -Ю2 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 6 | 236 | г.Салават
| ТП -Ж1 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 2 | 391 | г.Салават
| ТП -Ж1 | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 8 | 369 | г.Салават
| ТП -Ж2 | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 4 | 602 | г.Салават
| ТП -Ж2 | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 1 | 621 | г.Салават
| ТП -Ж3 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 1 | 248 | г.Салават
| ТП -Ж4 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 7 | 371 | г.Салават
| ТП -Ж5 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 22 | 195 | г.Салават
| ТП -Ж6 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 1 | 248 | г.Салават
| ТП -Ж7 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 16 | 134 | г.Салават
| ТП -6л | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 2 | 617 | г.Салават
| ТП -6м | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 8 | 581 | г.Салават
| ТП -4к | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 17 | 522 | г.Салават
| ТП -4к | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 1 | 622 | г.Салават
| ТП -4л | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 21 | 498 | г.Салават
| ТП -4м | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 16 | 528 | г.Салават
| ТП -4п | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 5 | 596 | г.Салават
| ТП -4п | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 5 | 596 | г.Салават
| ТП -4н | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 5 | 597 | г.Салават
| ТП -7к | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 4 | 384 | г.Салават
| ТП -7л | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 3 | 388 | г.Салават
| ТП -56 | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 1 | 99 | г.Салават
| ТП -56а | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 8 | 367 | г.Салават
| ТП -56а | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 8 | 368 | г.Салават
| ТП -56Б | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 21 | 197 | г.Салават
| ТП -56в | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 29 | 178 | г.Салават
| ТП -56в | 2Т | ТМ 250 10/0,4 | 20 | 194 | г.Салават
| ТП -56г | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 25 | 298 | г.Салават
| ТП -56г | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 13 | 349 | г.Салават
| ТП -56е | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 33 | 167 | г.Салават
| ТП -56ж | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 8 | 578 | г.Салават
| ТП -56ж | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 19 | 513 | г.Салават
| ТП -56з | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 24 | 305 | г.Салават
| ТП -56и | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 23 | 307 | г.Салават
| ТП -56к | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 18 | 328 | г.Салават
| ТП -56к | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 19 | 325 | г.Салават
| ТП -56л | 1Т | ТМ 180 10/0,4 | 16 | 150 | г.Салават
| ТП -56м | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 3 | 389 | г.Салават
| ТП -56н | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 10 | 569 | г.Салават
| ТП -56н | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 17 | 520 | г.Салават
| ТП -56п | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 13 | 139 | г.Салават
| ТП -56п | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 0 | 399 | г.Салават
| ТП -94а | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 21 | 497 | г.Салават
| ТП -94а | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 20 | 504 | г.Салават
| ТП -94Б | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 56 | 176 | г.Салават
| ТП -94Б | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 18 | 518 | г.Салават
| ТП -94в | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 33 | 423 | г.Салават
| ТП -94в | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 53 | 296 | г.Салават
| ТП -94г | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 34 | 264 | г.Салават
| ТП -94г | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 36 | 256 | г.Салават
| ТП -94д | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 49 | 129 | г.Салават
| ТП -94е | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 50 | 201 | г.Салават
| ТП -94е | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 22 | 494 | г.Салават
| ТП -94ж | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 20 | 505 | г.Салават
| ТП -95 | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 22 | 490 | г.Салават
| ТП -95 | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 12 | 552 | г.Салават
| ТП -95Б | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 16 | 532 | г.Салават
| ТП -95Б | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 27 | 461 | г.Салават
| ТП -95в | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 29 | 282 | г.Салават
| ТП -95в | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 43 | 227 | г.Салават
| ТП -95г | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 17 | 525 | г.Салават
| ТП -95г | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 21 | 497 | г.Салават
| ТП -95д | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 37 | 250 | г.Салават
| ТП -95д | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 36 | 258 | г.Салават
| ТП -95е | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 17 | 332 | г.Салават
| ТП -95е | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 18 | 518 | г.Салават
| ТП -95ж | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 18 | 518 | г.Салават
| ТП -95ж | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 16 | 532 | г.Салават
| ТП -2л | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 13 | 548 | г.Салават
| ТП -2л | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 14 | 543 | г.Салават
| ТП -40 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 25 | 188 | г.Салават
| ТП -40а | 1Т | ТМ 180 10/0,4 | 80 | 36 | г.Салават
| ТП -40е | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 67 | 30 | г.Салават
| ТП -40ж | 1Т | ТМ 180 10/0,4 | 30 | 127 | г.Салават
| ТП -112Б | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 4 | 96 | г.Салават
| ТП -116 | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 2 | 616 | г.Салават
| ТП -116а | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 4 | 607 | г.Салават
| ТП -117д | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 5 | 95 | г.Салават
| ТП -117ж | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 4 | 96 | г.Салават
| ТП -120 | 1Т | ТМ 320 10/0,4 | 6 | 300 | г.Салават
| ТП -122 | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 7 | 93 | г.Салават
| ТП -122а | 1Т | ТМ 180 10/0,4 | 28 | 129 | г.Салават
| ТП -122а | 2Т | ТМ 180 10/0,4 | 27 | 131 | г.Салават
| ТП -311 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 53 | 117 | г.Салават
| ТП -313в | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 16 | 336 | г.Салават
| ТП -315е | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 32 | 109 | г.Салават
| ТП -110а | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 36 | 258 | г.Салават
| ТП -360а | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 44 | 89 | г.Салават
| ТП -35 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 48 | 130 | г.Салават
| ТП -36 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 37 | 254 | г.Салават
| ТП -36 | 2Т | ТМ 320 10/0,4 | 22 | 249 | г.Салават
| ТП -37а | 1Т | ТМ 320 10/0,4 | 45 | 176 | г.Салават
| ТП -37б | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 30 | 282 | г.Салават
| ТП -37б | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 34 | 265 | г.Салават
| ТП -38а | 1Т | ТМ 560 10/0,4 | 28 | 402 | г.Салават
| ТП -38б | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 34 | 165 | г.Салават
| ТП -38б | 2Т | ТМ 320 10/0,4 | 48 | 167 | г.Салават
| ТП -38в | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 35 | 163 | г.Салават
| ТП -38в | 2Т | ТМ 250 10/0,4 | 36 | 159 | г.Салават
| ТП -38г | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 30 | 278 | г.Салават
| ТП -40 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 40 | 149 | г.Салават
| ТП -41а | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 51 | 197 | г.Салават
| ТП -41б | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 56 | 176 | г.Салават
| ТП -41в | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 88 | 29 | г.Салават
| ТП -41г | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 88 | 29 | г.Салават
| ТП -42а | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 91 | 23 | г.Салават
| ТП -42б | 1Т | ТМ 315 10/0,4 | 75 | 77 | г.Салават
| ТП -42б | 2Т | ТМ 320 10/0,4 | 71 | 91 | г.Салават
| ТП -42в | 1Т | ТМ 320 10/0,4 | 48 | 167 | г.Салават
| ТП -42д | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 65 | 140 | г.Салават
| ТП -42д | 2Т | ТМ 250 10/0,4 | 86 | 35 | г.Салават
| ТП -42е | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 46 | 337 | г.Салават
| ТП -45 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 37 | 252 | г.Салават
| ТП -45А | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 50 | 199 | г.Салават
| ТП -46 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 66 | 84 | г.Салават
| ТП -46а | 1Т | ТМ 180 10/0,4 | 16 | 152 | г.Салават
| ТП -48а | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 7 | 373 | г.Салават
| ТП -48а | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 31 | 275 | г.Салават
| ТП -48б | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 22 | 196 | г.Салават
| ТП -48в | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 22 | 314 | г.Салават
| ТП -48а-в | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 16 | 337 | г.Салават
| ТП -48а-в | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 24 | 480 | г.Салават
| ТП -48д | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 35 | 259 | г.Салават
| ТП -48е | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 23 | 308 | г.Салават
| ТП -48ж | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 33 | 166 | г.Салават
| ТП -48з | 1Т | ТМ 320 10/0,4 | 11 | 284 | г.Салават
| ТП -48и | 1Т | ТМ 180 10/0,4 | 19 | 146 | г.Салават
| ТП -48л | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 3 | 390 | г.Салават
| ТП -48м | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 15 | 535 | г.Салават
| ТП -48м | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 11 | 564 | г.Салават
| ТП -48н | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 19 | 325 | г.Салават
| ТП -48н | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 5 | 381 | г.Салават
| ТП -48п | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 18 | 206 | г.Салават
| ТП -49 | 1Т | ТМ 180 10/0,4 | 15 | 153 | г.Салават
| ТП -101 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 9 | 364 | г.Салават
| ТП -101а | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 8 | 369 | г.Салават
| ТП -102 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 35 | 163 | г.Салават
| ТП -102а | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 8 | 229 | г.Салават
| ТП -102а | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 14 | 343 | г.Салават
| ТП -103 | 1Т | ТМ 315 10/0,4 | 22 | 245 | г.Салават
| ТП -103а | 1Т | ТМ 200 10/0,4 | 10 | 180 | г.Салават
| ТП -104 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 15 | 212 | г.Салават
| ТП -156 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 37 | 159 | г.Салават
| ТП -156а | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 10 | 144 | г.Салават
| ТП -156б | 1Т | ТМ 180 10/0,4 | 20 | 143 | г.Салават
| ТП -156в | 2Т | ТМ 200 10/0,4 | 4 | 191 | г.Салават
| ТП -156д | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 2 | 98 | г.Салават
| ТП -156к | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 3 | 97 | г.Салават
| ТП -156л | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 6 | 234 | г.Салават
| ТП -156п | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 6 | 235 | г.Салават
| ТП -121 | 1Т | ТМ 180 10/0,4 | 17 | 149 | г.Салават
| ТП -320а | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 24 | 481 | г.Салават
| ТП -356б | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 2 | 245 | г.Салават
| ТП -327 | 2Т | ТМ 250 10/0,4 | 43 | 142 | г.Салават
| ТП -50а | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 32 | 271 | г.Салават
| ТП -50а | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 22 | 313 | г.Салават
| ТП -50б | 1Т | ТМ 315 10/0,4 | 53 | 149 | г.Салават
| ТП -50в | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 27 | 290 | г.Салават
| ТП -50в | 2Т | ТМ 320 10/0,4 | 31 | 219 | г.Салават
| ТП -50г | 1Т | ТМ 320 10/0,4 | 8 | 294 | г.Салават
| ТП -50г | 2Т | ТМ 320 10/0,4 | 48 | 166 | г.Салават
| ТП -50д | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 36 | 255 | г.Салават
| ТП -50ж | 1Т | ТМ 315 10/0,4 | 33 | 210 | г.Салават
| ТП -50ж | 2Т | ТМ 320 10/0,4 | 37 | 201 | г.Салават
| ТП -50з | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 32 | 273 | г.Салават
| ТП -51а | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 27 | 184 | г.Салават
| ТП -51а | 2Т | ТМ 250 10/0,4 | 11 | 223 | г.Салават
| ТП -51б | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 13 | 349 | г.Салават
| ТП -51б | 2Т | ТМ 320 10/0,4 | 24 | 244 | г.Салават
| ТП -51в | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 29 | 177 | г.Салават
| ТП -51г | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 3 | 243 | г.Салават
| ТП -51г | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 29 | 282 | г.Салават
| ТП -51д | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 11 | 389 | г.Салават
| ТП -51д | 2Т | ТМ 320 10/0,4 | 21 | 334 | г.Салават
| ТП -52а | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 27 | 290 | г.Салават
| ТП -52б | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 7 | 373 | г.Салават
| ТП -52б | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 27 | 291 | г.Салават
| ТП -52в | 2Т | ТМ 250 10/0,4 | 14 | 216 | г.Салават
| ТП -52г | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 29 | 285 | г.Салават
| ТП -52д | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 16 | 335 | г.Салават
| ТП -52д | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 16 | 336 | г.Салават
| ТП -52е | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 21 | 316 | г.Салават
| ТП -53а | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 19 | 324 | г.Салават
| ТП -53б | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 41 | 165 | г.Салават
| ТП -53в | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 46 | 340 | г.Салават
| ТП -53г | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 22 | 314 | г.Салават
| ТП -53г | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 17 | 334 | г.Салават
| ТП -53д | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 26 | 295 | г.Салават
| ТП -53е | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 14 | 214 | г.Салават
| ТП -53е | 2Т | ТМ 250 10/0,4 | 27 | 183 | г.Салават
| ТП -53ж | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 12 | 351 | г.Салават
| ТП -53ж | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 9 | 366 | г.Салават
| ТП -54а | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 46 | 214 | г.Салават
| ТП -54б | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 24 | 306 | г.Салават
| ТП -54б | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 10 | 359 | г.Салават
| ТП -54г | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 6 | 273 | г.Салават
| ТП -54г | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 25 | 299 | г.Салават
| ТП -54д | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 22 | 196 | г.Салават
| ТП -55а | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 25 | 300 | г.Салават
| ТП -55б | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 14 | 343 | г.Салават
| ТП -55б | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 26 | 295 | г.Салават
| ТП -55в | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 6 | 564 | г.Салават
| ТП -55в | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 8 | 548 | г.Салават
| ТП -55г | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 34 | 266 | г.Салават
| ТП -55д | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 21 | 317 | г.Салават
| ТП -55д | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 23 | 307 | г.Салават
| ТП -59 | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 19 | 322 | г.Салават
| ТП -60 | 2Т | ТМ 180 10/0,4 | 7 | 163 | г.Салават
| ТП -60а | 1Т | ТМ 315 10/0,4 | 41 | 187 | г.Салават
| ТП -61 | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 31 | 433 | г.Салават
| ТП -62а | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 7 | 589 | г.Салават
| ТП -62а | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 10 | 567 | г.Салават
| ТП -63а | 1Т | ТМ 315 10/0,4 | 14 | 270 | г.Салават
| ТП -63а | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 11 | 558 | г.Салават
| ТП -63б | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 9 | 364 | г.Салават
| ТП -63б | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 16 | 337 | г.Салават
| ТП- С-1 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 13 | 348 | г.Салават
| ТП- С-2 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 14 | 345 | г.Салават
| ТП- С-3 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 21 | 317 | г.Салават
| ТП- С-4 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 17 | 331 | г.Салават
| ТП- С-5 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 16 | 337 | г.Салават
| ТП- С-6 | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 4 | 604 | г.Салават
| ТП- С-7 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 16 | 360 | г.Салават
| ТП- С-8 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 7 | 371 | г.Салават
| ТП- С-9 | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 8 | 92 | г.Салават
| ТП- С-10 | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 1 | 99 | г.Салават
| ТП- С-11 | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 7 | 93 | г.Салават
| ТП- С-12 | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 132 | -32 | г.Салават
| ТП- С-13 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 4 | 154 | г.Салават
| ТП- С-14 | 2Т | ТМ 250 10/0,4 | 1 | 248 | г.Салават
| ТП- С-15 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 32 | 109 | г.Салават
| ТП- С-16 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 1 | 247 | г.Салават
| ТП- С-17 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 1 | 249 | г.Салават
| ТП- С-18 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 1 | 246 | г.Салават
| ТП- С-19 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 1 | 249 | г.Салават
| ТП- С-20 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 1 | 247 | г.Салават
| ТП- 3К | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 5 | 596 | г.Салават
| ТП- 3К | 2Т | ТМ 560 10/0,4 | 8 | 497 | г.Салават
| ТП- 3л | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 28 | 452 | г.Салават
| ТП- 3л | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 18 | 519 | г.Салават
| ТП- 3м | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 8 | 581 | г.Салават
| ТП- 3м | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 10 | 569 | г.Салават
| ТП- 3н | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 31 | 275 | г.Салават
| ТП- 3п | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 6 | 590 | г.Салават
| ТП- 3п | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 67 | 210 | г.Салават
| ТП- 3т | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 4 | 240 | г.Салават
| ТП- 3т | 2Т | ТМ 250 10/0,4 | 44 | 139 | г.Салават
| ТП- 5к | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 1 | 398 | г.Салават
| ТП- 5л | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 1 | 158 | г.Салават
| ТП- 5л | 2Т | ТМ 160 10/0,4 | 3 | 155 | г.Салават
| ТП- 5м | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 18 | 518 | г.Салават
| ТП- 5м | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 10 | 566 | г.Салават
| ТП- КНС-1 | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 23 | 77 | г.Салават
| ТП- КНС-1 | 2Т | ТМ 100 10/0,4 | 10 | 90 | г.Салават
| ТП- 62 | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 1 | 629 | г.Салават
| ТП- 117а | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 3 | 243 | г.Салават
| ТП- 356а | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 5 | 95 | г.Салават
| ТП- 360 | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 1 | 628 | г.Салават
| ТП- 300 | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 1 | 99 | г.Салават
| ТП- 32 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 16 | 209 | г.Салават
| ТП- 8к | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 9 | 570 | г.Салават
| ТП- 8р | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 1 | 623 | г.Салават
| ТП- 8р | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 2 | 619 | г.Салават
| ТП- 16 | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 7 | 373 | г.Салават
| ТП- 1а | 1Т | ТМ 180 10/0,4 | 25 | 135 | г.Салават
| ТП- 1б | 1Т | ТМ 315 10/0,4 | 42 | 184 | г.Салават
| ТП- 1в | 1Т | ТМ 320 10/0,4 | 15 | 271 | г.Салават
| ТП- 1в | 2Т | ТМ 250 10/0,4 | 5 | 237 | г.Салават
| ТП- 2 | 1Т | ТМ 315 10/0,4 | 8 | 289 | г.Салават
| ТП- 3 | 1Т | ТМ 320 10/0,4 | 19 | 258 | г.Салават
| ТП- 4 | 2Т | ТМ 250 10/0,4 | 29 | 177 | г.Салават
| ТП- 5 | 1Т | ТМ 315 10/0,4 | 15 | 267 | г.Салават
| ТП- 5а | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 52 | 77 | г.Салават
| ТП- 5а | 2Т | ТМ 160 10/0,4 | 36 | 123 | г.Салават
| ТП- 6 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 71 | 44 | г.Салават
| ТП- 7 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 52 | 120 | г.Салават
| ТП- 8 | 1Т | ТМ 315 10/0,4 | 28 | 226 | г.Салават
| ТП- 8 | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 15 | 338 | г.Салават
| ТП- 9 | 1Т | ТМ 315 10/0,4 | 73 | 85 | г.Салават
| ТП- 9 | 2Т | ТМ 250 10/0,4 | 84 | 41 | г.Салават
| ТП- 9а | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 9 | 572 | г.Салават
| ТП- 9б | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 25 | 187 | г.Салават
| ТП- 10 | 1Т | ТМ 180 10/0,4 | 49 | 92 | г.Салават
| ТП- 10а | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 74 | 103 | г.Салават
| ТП- 11 | 1Т | ТМ 180 10/0,4 | 70 | 54 | г.Салават
| ТП- 12 | 1Т | ТМ 180 10/0,4 | 72 | 51 | г.Салават
| ТП- 13 | 1Т | ТМ 180 10/0,4 | 84 | 28 | г.Салават
| ТП- 13а | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 33 | 107 | г.Салават
| ТП- 14 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 19 | 323 | г.Салават
| ТП- 14 | 2Т | ТМ 250 10/0,4 | 50 | 124 | г.Салават
| ТП- 15 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 38 | 250 | г.Салават
| ТП- 15 | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 46 | 214 | г.Салават
| ТП- 17а | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 22 | 311 | г.Салават
| ТП- 17а | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 9 | 575 | г.Салават
| ТП- 18 | 1Т | ТМ 200 10/0,4 | 62 | 77 | г.Салават
| ТП- 18а | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 37 | 157 | г.Салават
| ТП- 19 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 35 | 209 | г.Салават
| ТП- 20 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 55 | 113 | г.Салават
| ТП- 21 | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 19 | 510 | г.Салават
| ТП- 24 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 20 | 321 | г.Салават
| ТП- 25 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 21 | 317 | г.Салават
| ТП- 26 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 12 | 353 | г.Салават
| ТП- 26а | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 62 | 38 | г.Салават
| ТП- 26б | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 16 | 134 | г.Салават
| ТП- 27 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 20 | 200 | г.Салават
| ТП- 27а | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 11 | 222 | г.Салават
| ТП- 28 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 19 | 202 | г.Салават
| ТП- 28а | 1Т | ТМ 200 10/0,4 | 19 | 161 | г.Салават
| ТП- 29 | 1Т | ТМ 200 10/0,4 | 23 | 155 | г.Салават
| ТП- 30 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 15 | 342 | г.Салават
| ТП- 30в | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 7 | 243 | г.Салават
| ТП- 30в | 2Т | ТМ 250 10/0,4 | 7 | 244 | г.Салават
| ТП- 30г | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 1 | 247 | г.Салават
| ТП- 31 | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 17 | 526 | г.Салават
| ТП- 33а | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 17 | 528 | г.Салават
| ТП- 33б | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 12 | 353 | г.Салават
| ТП- 33в | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 17 | 331 | г.Салават
| ТП-Ц-2 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 31 | 277 | г.Салават
| ТП-Ц-2 | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 12 | 353 | г.Салават
| ТП-Ц-3 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 6 | 378 | г.Салават
| ТП-Ц-3 | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 16 | 335 | г.Салават
| ТП-Ц-4 | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 13 | 549 | г.Салават
| ТП-Ц-4 | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 13 | 346 | г.Салават
| ТП-Ц-5 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 14 | 344 | г.Салават
| ТП-Ц-5 | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 28 | 288 | г.Салават
| ТП-Ц-6 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 1 | 158 | г.Салават
| ТП- 47б | 1Т | ТМ 315 10/0,4 | 10 | 283 | г.Салават
| ТП- 47к | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 2 | 245 | г.Салават
| ТП- 47 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 5 | 237 | г.Салават
| ТП- 326 | 1Т | ТМ 320 10/0,4 | 2 | 312 | г.Салават
| ТП- 326а | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 11 | 558 | г.Салават
| ТП- 316а | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 14 | 214 | г.Салават
| ТП- 316 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 3 | 242 | г.Салават
| ТП- 321а | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 20 | 201 | г.Салават
| ТП- 334 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 13 | 217 | г.Салават
| ТП- 334б | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 2 | 393 | г.Салават
| ТП- 334в | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 0 | 0 | г.Салават
| ТП- 346 | 1Т | ТМ 63 10/0,4 | 14 | 54 | г.Салават
| ТП- 330 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 2 | 390 | г.Салават
| ТП- 339г | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 3 | 97 | г.Салават
| ТП- 344б | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 0 | 0 | г.Салават
| ТП- Ц-1 | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 20 | 505 | г.Салават
| ТП- Ц-1 | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 10 | 359 | г.Салават
| ТП- Ц-8 | 1Т | ТМ 1250 10/0,4 | 11 | 1117 | г.Салават
| ТП- Ц-8 | 2Т | ТМ 1250 10/0,4 | 9 | 1136 | г.Салават
| ТП- 320а | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 9 | 571 | г.Салават

## Ишимбай
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35кВ.
№ п/п | Наименование центра питания | Дис. № | Мощность трансформатора и номинальное напряжение обмоток | Загрузка трансформаторов в ремонтном и аварийном режиме с учетом выданных ТУ | Текущий резерв мощности с учетом ТУ | Место расположения центра питания
|  |  | кВА/кВ/кВ | % | кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Ишимбай
| РП-1 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 9 | 365 | Ишимбай
| РП-3 | 2Т | ТМ 160 10/0,4 | 12 | 141 | Ишимбай
| РП-5 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 31 | 172 | Ишимбай
| РП-5 | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 11 | 355 | Ишимбай
| РП-6 | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 27 | 462 | Ишимбай
| РП-6 | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 19 | 509 | Ишимбай
| ТП-1 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 2 | 246 | Ишимбай
| ТП-2 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 13 | 217 | Ишимбай
| ТП-3 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 19 | 203 | Ишимбай
| ТП-4 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 31 | 277 | Ишимбай
| ТП-5 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 36 | 159 | Ишимбай
| ТП-6 | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 29 | 282 | Ишимбай
| ТП-7 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 7 | 393 | Ишимбай
| ТП-8 | 2Т | ТМ 315 10/0,4 | 27 | 230 | Ишимбай
| ТП-9 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 32 | 170 | Ишимбай
| ТП-10 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 23 | 192 | Ишимбай
| ТП-11 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 19 | 203 | Ишимбай
| ТП-12 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 33 | 167 | Ишимбай
| ТП-13 | 1Т | ТМ 180 10/0,4 | 13 | 157 | Ишимбай
| ТП-14 | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 3 | 614 | Ишимбай
| ТП-15 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 25 | 186 | Ишимбай
| ТП-16 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 21 | 127 | Ишимбай
| ТП-16 | 2Т | ТМ 160 10/0,4 | 21 | 127 | Ишимбай
| ТП-17 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 17 | 207 | Ишимбай
| ТП-18 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 30 | 174 | Ишимбай
| ТП-20 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 17 | 208 | Ишимбай
| ТП-20 | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 8 | 366 | Ишимбай
| ТП-21 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 28 | 180 | Ишимбай
| ТП-22 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 13 | 217 | Ишимбай
| ТП-23 | 1Т | ТМ 63 10/0,4 | 2 | 62 | Ишимбай
| ТП-24 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 31 | 172 | Ишимбай
| ТП-25 | 1Т | ТМ 320 10/0,4 | 25 | 239 | Ишимбай
| ТП-26 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 16 | 134 | Ишимбай
| ТП-27 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 21 | 127 | Ишимбай
| ТП-28 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 24 | 191 | Ишимбай
| ТП-29 | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 3 | 605 | Ишимбай
| ТП-29 | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 5 | 598 | Ишимбай
| ТП-30 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 31 | 111 | Ишимбай
| ТП-31 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 20 | 200 | Ишимбай
| ТП-32 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 22 | 314 | Ишимбай
| ТП-33 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 21 | 317 | Ишимбай
| ТП-34 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 71 | 468 | Ишимбай
| ТП-34 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 7 | 233 | Ишимбай
| ТП-35 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 24 | 302 | Ишимбай
| ТП-36 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 19 | 326 | Ишимбай
| ТП-37 | 1Т | ТМ 320 10/0,4 | 21 | 252 | Ишимбай
| ТП-38 | 1Т | ТМ 200 10/0,4 | 25 | 150 | Ишимбай
| ТП-39 | 1Т | ТМ 200 10/0,4 | 28 | 145 | Ишимбай
| ТП-40 | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 4 | 96 | Ишимбай
| ТП-41 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 29 | 284 | Ишимбай
| ТП-42 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 25 | 299 | Ишимбай
| ТП-43 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 10 | 226 | Ишимбай
| ТП-44 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 60 | 65 | Ишимбай
| ТП-45 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 21 | 247 | Ишимбай
| ТП-46 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 56 | 110 | Ишимбай
| ТП-47 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 15 | 341 | Ишимбай
| ТП-47 | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 18 | 327 | Ишимбай
| ТП-48 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 32 | 271 | Ишимбай
| ТП-49 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 1 | 396 | Ишимбай
| ТП-50 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 11 | 358 | Ишимбай
| ТП-51 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 13 | 348 | Ишимбай
| ТП-52 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 4 | 240 | Ишимбай
| ТП-53 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 16 | 134 | Ишимбай
| ТП-53 | 2Т | ТМ 160 10/0,4 | 35 | 104 | Ишимбай
| ТП-54 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 46 | 135 | Ишимбай
| ТП-55 | 2Т | ТМ 250 10/0,4 | 21 | 197 | Ишимбай
| ТП-56 | 2Т | ТМ 250 10/0,4 | 23 | 194 | Ишимбай
| ТП-57 | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 13 | 349 | Ишимбай
| ТП-58 | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 14 | 86 | Ишимбай
| ТП-59 | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 3 | 390 | Ишимбай
| ТП-60 | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 19 | 510 | Ишимбай
| ТП-60 | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 1 | 626 | Ишимбай
| ТП-61 | 1Т | ТМ 63 10/0,4 | 7 | 59 | Ишимбай
| ТП-62 | 1Т | ТМ 180 10/0,4 | 16 | 150 | Ишимбай
| ТП-63 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 12 | 141 | Ишимбай
| ТП-64 | 1Т | ТМ 200 10/0,4 | 11 | 178 | Ишимбай
| ТП-66 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 26 | 118 | Ишимбай
| ТП-67 | 1Т | ТМ 200 10/0,4 | 14 | 172 | Ишимбай
| ТП-68 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 2 | 157 | Ишимбай
| ТП-69 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 21 | 198 | Ишимбай
| ТП-70 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 47 | 85 | Ишимбай
| ТП-71 | 1Т | ТМ 320 10/0,4 | 10 | 288 | Ишимбай
| ТП-72 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 21 | 315 | Ишимбай
| ТП-73 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 25 | 187 | Ишимбай
| ТП-74 | 1Т | ТМ 315 10/0,4 | 8 | 290 | Ишимбай
| ТП-74 | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 10 | 362 | Ишимбай
| ТП-75 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 35 | 162 | Ишимбай
| ТП-76 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 23 | 192 | Ишимбай
| ТП-77 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 39 | 245 | Ишимбай
| ТП-78 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 33 | 166 | Ишимбай
| ТП-79 | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 4 | 96 | Ишимбай
| ТП-81 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 50 | 201 | Ишимбай
| ТП-81 | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 33 | 267 | Ишимбай
| ТП-82 | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 14 | 86 | Ишимбай
| ТП-83 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 18 | 206 | Ишимбай
| ТП-84 | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 35 | 65 | Ишимбай
| ТП-85 | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 7 | 93 | Ишимбай
| ТП-86 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 30 | 112 | Ишимбай
| ТП-87 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 17 | 323 | Ишимбай
| ТП-88 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 13 | 348 | Ишимбай
| ТП-89 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 8 | 148 | Ишимбай
| ТП-90 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 16 | 134 | Ишимбай
| ТП-91 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 11 | 223 | Ишимбай
| ТП-92 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 2 | 245 | Ишимбай
| ТП-93 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 16 | 211 | Ишимбай
| ТП-94 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 42 | 230 | Ишимбай
| ТП-95 | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 23 | 307 | Ишимбай
| ТП-96 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 7 | 373 | Ишимбай
| ТП-97 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 13 | 348 | Ишимбай
| ТП-97 | 2Т | ТМ 250 10/0,4 | 31 | 172 | Ишимбай
| ТП-98 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 26 | 297 | Ишимбай
| ТП-99 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 37 | 158 | Ишимбай
| ТП-100 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 13 | 217 | Ишимбай
| ТП-101 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 11 | 222 | Ишимбай
| ТП-102 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 33 | 266 | Ишимбай
| ТП-103 | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 12 | 352 | Ишимбай
| ТП-104 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 16 | 337 | Ишимбай
| ТП-105 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 4 | 239 | Ишимбай
| ТП-105 | 2Т | ТМ 100 10/0,4 | 1 | 99 | Ишимбай
| ТП-106 | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 13 | 550 | Ишимбай
| ТП-106 | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 8 | 578 | Ишимбай
| ТП-107 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 20 | 199 | Ишимбай
| ТП-108 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 29 | 177 | Ишимбай
| ТП-109 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 25 | 187 | Ишимбай
| ТП-110 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 8 | 367 | Ишимбай
| ТП-111 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 39 | 152 | Ишимбай
| ТП-111 | 2Т | ТМ 160 10/0,4 | 30 | 112 | Ишимбай
| ТП-112 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 15 | 136 | Ишимбай
| ТП-113 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 21 | 317 | Ишимбай
| ТП-114 | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 12 | 354 | Ишимбай
| ТП-115 | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 14 | 344 | Ишимбай
| ТП-116 | 1Т | ТМ 25 10/0,4 | 8 | 23 | Ишимбай
| ТП-117 | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 50 | 50 | Ишимбай
| ТП-118 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 34 | 164 | Ишимбай
| ТП-119 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 32 | 171 | Ишимбай
| ТП-119 | 2Т | ТМ 250 10/0,4 | 18 | 206 | Ишимбай
| ТП-122 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 40 | 241 | Ишимбай
| ТП-122 | 2Т | ТМ 250 10/0,4 | 30 | 175 | Ишимбай
| ТП-123 | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 17 | 524 | Ишимбай
| ТП-123 | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 25 | 299 | Ишимбай
| ТП-124 | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 33 | 267 | Ишимбай
| ТП-126 | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 5 | 378 | Ишимбай
| ТП-127 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 4 | 154 | Ишимбай
| ТП-128 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 28 | 115 | Ишимбай
| ТП-129 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 7 | 232 | Ишимбай
| ТП-130 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 7 | 233 | Ишимбай
| ТП-131 | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 8 | 92 | Ишимбай
| ТП-132 | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 35 | 65 | Ишимбай
| ТП-133 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 12 | 141 | Ишимбай
| ТП-134 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 31 | 277 | Ишимбай
| ТП-135 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 25 | 188 | Ишимбай
| ТП-135 | 2Т | ТМ 250 10/0,4 | 15 | 212 | Ишимбай
| ТП-136 | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 28 | 287 | Ишимбай
| ТП-137 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 27 | 252 | Ишимбай
| ТП-138 | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 42 | 232 | Ишимбай
| ТП-139 | 1Т | ТМ 180 10/0,4 | 45 | 99 | Ишимбай
| ТП-140 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 22 | 312 | Ишимбай
| ТП-141 | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 24 | 302 | Ишимбай
| ТП-142 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 17 | 133 | Ишимбай
| ТП-143 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 3 | 155 | Ишимбай
| ТП-144 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 35 | 162 | Ишимбай
| ТП-145 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 36 | 159 | Ишимбай
| ТП-145 | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 24 | 306 | Ишимбай
| ТП-146 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 31 | 174 | Ишимбай
| ТП-146 | 2Т | ТМ 250 10/0,4 | 34 | 166 | Ишимбай
| ТП-147 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 19 | 203 | Ишимбай
| ТП-148 | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 14 | 544 | Ишимбай
| ТП-149 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 35 | 161 | Ишимбай
| ТП-150 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 63 | 147 | Ишимбай
| ТП-151 | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 5 | 599 | Ишимбай
| ТП-151 | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 27 | 461 | Ишимбай
| ТП-152 | 2Т | ТМ 160 10/0,4 | 30 | 111 | Ишимбай
| ТП-153 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 3 | 156 | Ишимбай
| ТП-154 | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 18 | 519 | Ишимбай
| ТП-155 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 20 | 128 | Ишимбай
| ТП-156 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 10 | 134 | Ишимбай
| ТП-157 | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 21 | 498 | Ишимбай
| ТП-159 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 29 | 178 | Ишимбай
| ТП-161 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 11 | 356 | Ишимбай
| ТП-162 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 8 | 147 | Ишимбай
| ТП-165 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 19 | 324 | Ишимбай
| ТП-167 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 4 | 154 | Ишимбай
| ТП-168 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 6 | 377 | Ишимбай
| ТП-169 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 19 | 202 | Ишимбай
| ТП-172 | 1Т | ТМ 320 10/0,4 | 1 | 317 | Ишимбай
| ТП-174 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 5 | 237 | Ишимбай
| ТП-175 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 9 | 227 | Ишимбай
| ТП-176 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 1 | 395 | Ишимбай
| ТП-177 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 1 | 158 | Ишимбай
| ТП-179 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 8 | 369 | Ишимбай
| ТП-180 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 22 | 312 | Ишимбай
| ТП-180 | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 13 | 347 | Ишимбай
| ТП-181 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 50 | 124 | Ишимбай
| ТП-182 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 1 | 158 | Ишимбай
| ТП-183 | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 13 | 346 | Ишимбай
| ТП-184 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 5 | 381 | Ишимбай
| ТП-185 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 5 | 380 | Ишимбай
| ТП-186 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 21 | 126 | Ишимбай
| ТП-187 | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 3 | 97 | Ишимбай
| ТП-188 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 7 | 233 | Ишимбай
| ТП-189 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 23 | 124 | Ишимбай
| ТП-190 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 28 | 180 | Ишимбай
| ТП-191 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 17 | 123 | Ишимбай
| ТП-192 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 15 | 166 | Ишимбай
| ТП-193 | 1Т | ТМ 40 10/0,4 | 6 | 37 | Ишимбай
| ТП-194 | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 9 | 576 | Ишимбай
| ТП-195 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 21 | 126 | Ишимбай
| ТП-196 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 20 | 200 | Ишимбай
| ТП-197 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 4 | 386 | Ишимбай
| ТП-198 | 2Т | ТМ 250 10/0,4 | 55 | 112 | Ишимбай
| ТП-199 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 19 | 129 | Ишимбай
| ТП-200 | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 5 | 602 | Ишимбай
| ТП-201 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 15 | 213 | Ишимбай
| ТП-202 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 46 | 134 | Ишимбай
| ТП-203 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 15 | 137 | Ишимбай
| ТП-207 | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 4 | 96 | Ишимбай
| ТП-208 | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 3 | 97 | Ишимбай
| ТП-209 | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 10 | 90 | Ишимбай
| ТП-210 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 5 | 153 | Ишимбай
| ТП-211 | 1Т | ТМ 63 10/0,4 | 31 | 43 | Ишимбай
| ТП-212 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 16 | 209 | Ишимбай
| ТП-213 | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 3 | 97 | Ишимбай
| ТП-216 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 12 | 140 | Ишимбай
| ТП-217 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 37 | 253 | Ишимбай
| ТП-219 | 1Т | ТМ 25 10/0,4 | 15 | 21 | Ишимбай
| ТП-220 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 1 | 159 | Ишимбай
| ТП-221 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 13 | 350 | Ишимбай
| ТП-222 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 3 | 242 | Ишимбай
| ТП-223 | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 3 | 470 | Ишимбай
| ТП-225 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 13 | 218 | Ишимбай
| ТП-228 | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 18 | 516 | Ишимбай
| ТП-229 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 1 | 247 | Ишимбай
| ТП-231 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 9 | 228 | Ишимбай
| ТП-233 | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 4 | 606 | Ишимбай
| ТП-235 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 4 | 384 | Ишимбай
| ТП-236 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 5 | 379 | Ишимбай
| ТП-237 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 3 | 388 | Ишимбай
| ТП-238 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 3 | 390 | Ишимбай
| ТП-239 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 12 | 221 | Ишимбай
| ТП-240 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 2 | 394 | Ишимбай
| ТП-242 | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 5 | 599 | Ишимбай
| ТП-243 | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 3 | 97 | Ишимбай
| ТП-246 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 9 | 366 | Ишимбай
| ТП-247 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 7 | 149 | Ишимбай
| ТП-248 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 5 | 152 | Ишимбай
| ТП-249 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 16 | 135 | Ишимбай
| ТП-250 | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 9 | 572 | Ишимбай
| ТП-250 | 2Т | ТМ 630 10/0,4 | 6 | 593 | Ишимбай
| ТП-251 | 1Т | ТМ 25 10/0,4 | 31 | 17 | Ишимбай
| ТП-252 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 3 | 155 | Ишимбай
| ТП-253 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 4 | 385 | Ишимбай
| ТП-255 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 59 | 65 | Ишимбай
| ТП-257 | 1Т | ТМ 25 10/0,4 | 12 | 22 | Ишимбай
| ТП-258 | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 12 | 88 | Ишимбай
| ТП-259 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 5 | 152 | Ишимбай
| ТП-261 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 6 | 234 | Ишимбай
| ТП-262 | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 3 | 614 | Ишимбай
| ТП-263 | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 1 | 622 | Ишимбай
| ТП-265 | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 4 | 96 | Ишимбай
| ТП-266 | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 6 | 594 | Ишимбай
| ТП-267 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 14 | 344 | Ишимбай
| ТП-268 | 1Т | ТМ 200 10/0,4 | 19 | 162 | Ишимбай
| ТП-269 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 9 | 398 | Ишимбай
| ТП-271 | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 16 | 84 | Ишимбай
| ТП-272 | 1Т | ТМ 63 10/0,4 | 9 | 57 | Ишимбай
| ТП-273 | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 3 | 613 | Ишимбай
| ТП-274 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 6 | 150 | Ишимбай
| ТП-276 | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 19 | 509 | Ишимбай
| ТП-279 | 1Т | ТМ 25 10/0,4 | 7 | 23 | Ишимбай
АПТИКОВО
| ТП-1 | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 18 | 82 | Ишимбай
| ТП-2 | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 18 | 82 | Ишимбай
| ТП-3 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 24 | 122 | Ишимбай
| ТП-4 | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 22 | 78 | Ишимбай
| ТП-5 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 17 | 207 | Ишимбай
| ТП-7 | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 27 | 73 | Ишимбай
| ТП-8 | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 9 | 91 | Ишимбай
| ТП-11 | 1Т | ТМ 40 10/0,4 | 4 | 39 | Ишимбай
| ТП-13 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 4 | 386 | Ишимбай

## Толбазы
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35кВ.
3 | Наименование центра питания | Дис. № | Мощность трансформатора и номинальное напряжение обмоток | Загрузка трансформаторов в ремонтном и аварийном режиме с учетом выданных ТУ | Текущий резерв мощности с учетом ТУ | Место расположения центра питания
|  |  | кВА/кВ/кВ | % | кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Толбазы
| ТП-1 | 1Т | ТМ 180 10/0,4 | 40 | 109 | Толбазы
| ТП-2 | 1Т | ТМ 320 10/0,4 | 22 | 248 | Толбазы
| ТП-3 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 14 | 346 | Толбазы
| ТП-4 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 27 | 293 | Толбазы
| ТП-5 | 1Т | ТМ 180 10/0,4 | 25 | 136 | Толбазы
| ТП-6 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 68 | 79 | Толбазы
| ТП-7 | 1Т | ТМ 180 10/0,4 | 21 | 142 | Толбазы
| ТП-8 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 32 | 273 | Толбазы
| ТП-9 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 17 | 333 | Толбазы
| ТП-9 | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 35 | 262 | Толбазы
| ТП-10 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 19 | 326 | Толбазы
| ТП-11 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 31 | 111 | Толбазы
| ТП-12 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 34 | 165 | Толбазы
| ТП-13 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 20 | 200 | Толбазы
| ТП-14 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 11 | 222 | Толбазы
| ТП-15 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 15 | 126 | Толбазы
| ТП-16 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 5 | 381 | Толбазы
| ТП-17 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 12 | 352 | Толбазы
| ТП-17 | 2Т | ТМ 400 10/0,4 | 12 | 353 | Толбазы
| ТП-18 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 41 | 148 | Толбазы
| ТП-19 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 23 | 192 | Толбазы
| ТП-20 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 75 | 40 | Толбазы
| ТП-21 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 38 | 247 | Толбазы
| ТП-22 | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 8 | 577 | Толбазы
| ТП-23 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 23 | 193 | Толбазы
| ТП-24 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 32 | 271 | Толбазы
| ТП-27 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 15 | 136 | Толбазы
| ТП-28 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 44 | 90 | Толбазы
| ТП-29 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 8 | 229 | Толбазы
| ТП-30 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 35 | 259 | Толбазы
| ТП-32 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 32 | 171 | Толбазы
| ТП-33 | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 1 | 626 | Толбазы
| ТП-34 | 1Т | ТМ 630 10/0,4 | 7 | 585 | Толбазы
| ТП-37 | 1Т | ТМ 160 10/0,4 | 2 | 156 | Толбазы
| ТП-38 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 6 | 235 | Толбазы
| ТП-39 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 10 | 225 | Толбазы
| ТП-40 | 1Т | ТМ 400 10/0,4 | 1 | 397 | Толбазы
| ТП-43 | 1Т | ТМ 100 10/0,4 | 11 | 89 | Толбазы
| ТП-44 | 1Т | ТМ 250 10/0,4 | 1 | 249 | Толбазы