ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация Системы Технологии»

технологическое присоединение энергопринимающих устройств посредством опосредованного присоединения

- Круг заявителей: индивидуальные предприниматели или юридические лица заявители, имеющие на праве собственности или ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям и заключившие соглашение с иными владельцами энергопринимающих устройств с целью перераспределения мощности

- Размер платы за предоставленные услуги (процесса) и основание ее взимания: но не более 1000 рублей

- Условие оказание услуги (процесса): 1. Наличие подписанного (заключенного) соглашения об опосредованном присоединении между стороной, намеревающейся перераспределить мощность и стороной, в пользу которой осуществляется перераспределение мощности;

- 2. Наличие уведомления сетевой организации об опосредованном присоединении, с приложением необходимого пакета документов;

- 3.Переоформление документов сетевой организацией стороне, осуществляющей перераспределение мощности.

Не допускается снижение объема максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу иных владельцев от объема максимальной мощности, указанной в документах о технологическом присоединении энергопринимающих устройств, следующими лицами:

а) юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществившие технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности;

б) лица, технологическое присоединение которых осуществлено по временной схеме электроснабжения;

в) физические лица в отношении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно;

г) лица, энергопринимающие устройства которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения объектов к единой национальной (общероссийской) электрической сети;

д) лица, не внесшие плату за технологическое присоединение либо внесшие плату за технологическое присоединение не в полном объеме.

- Результат оказание услуги (процесса): технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, в пользу которого осуществлялось перераспределение мощности.

- Общий срок оказания услуги (процесса):

- 30 дней - в случае отсутствия необходимости строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до границ участка заявителя и (или) отсутствия необходимости выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии;

- Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| - № п/п | - Этап | - Содержание/условия этапа | - Форма предоставления | - Срок исполнения | - Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Направление уведомления об опосредованном присоединении в сетевую организацию | К уведомлению об опосредованном присоединении прилагаются: а) копия технических условий, выданных владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств; б) копия технических условий, выданных владельцем ранее присоединенных энергопринимающих устройств лицу, энергопринимающие устройства которого планируется присоединить к объектам электросетевого хозяйства владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств; в) копия заключенного между сторонами опосредованного присоединения соглашения о перераспределении мощности между принадлежащими им энергопринимающими устройствами в рамках опосредованного присоединения | На бумажном носителе | - В течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления сетевая организация направляет его копию, а также копии приложенных к нему документов субъекту оперативно-диспетчерского управления в случаях, когда: - - технические условия, ранее выданные лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, были согласованы с субъектом ОДУ Уведомление об опосредованном присоединении и прилагаемые к нему документы, направляются в сетевую организацию не позднее чем за 30 дней до планируемой даты фактического присоединения энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления | - п. 40(7) «Правил технологического присоединения…» - абз. 12 п. 34 «Правил технологического присоединения…» - п. 40(9) «Правил технологического присоединения…» |
| - 2. | Согласование сетевой организацией опосредованного присоединения | Сетевая организация отказывает в согласовании опосредованного присоединения в случае, если выданные владельцем ранее присоединенных энергопринимающих устройств технические условия в рамках опосредованного присоединения приводят к нарушению ранее выданных сетевой организацией технических условий владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств, в частности к превышению величины максимальной мощности, указанной в технических условиях, выданных владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств. Сетевая организация в случае принятия решения об отказе в согласовании опосредованного присоединения направляет сторонам опосредованного присоединения уведомление о принятом решении. При отсутствии сведений и документов, прилагаемых к уведомлению сетевая организация сообщает об этом заявителю, при этом технологическое присоединение посредством перераспределения мощности не осуществляется |  | - В течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления об опосредованном присоединении и документов сетевая организация осуществляет согласование опосредованного присоединения | - п. 40(9) «Правил технологического присоединения…» |
| - 3. | Фактическое присоединение энергопринимающих устройств | - Владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств в течение 7 дней со дня фактического присоединения энергопринимающих устройств иных лиц направляет в сетевую организацию копии документов о технологическом присоединении к принадлежащим ему объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств иных лиц в рамках опосредованного присоединения, а также заявление на переоформление документов о технологическом присоединении в порядке, предусмотренном «Правилами технологического присоединения…». Сетевая организация в течение 7 дней со дня получения от владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств документов о технологическом присоединении к принадлежащим ему объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств иных лиц в рамках опосредованного присоединения направляет владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств переоформленные документы о технологическом присоединении. |  | - В течение 7 дней со дня фактического присоединения - В течение 7 дней со дня получения от владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств документов о технологическом присоединении | - п. 40(10) «Правил технологического присоединения…» |

- Контактная информация для направления обращений:

- 453252, Россия, Республика Башкортостан, г.Салават,

- ул. Северная, строение 1.

- Телефонный номер Единого контактного центра заочного

- обслуживания потребителей услуг: 8 (800) 33-32-365,

- info@tegc.ru

- При этом потребители электрической энергии, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по третьей категории надежности электроснабжения, не вправе перераспределять свою максимальную мощность в пользу потребителей, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по первой или второй категориям надежности электроснабжения;

«Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,  утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861.

«Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,  утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861