## Стерлитамак
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 110кВ.
№ п/п | Наименование центра питания | Дис. № | Мощность трансформатора и номинальное напряжение обмоток | Загрузка трансформаторов в ремонтном и аварийном режиме с учетом выданных ТУ | Текущий резерв мощности с учетом ТУ | Место расположения центра питания
|  |  | кВА/кВ/кВ | % | кВа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ГПП ВТС | Т-1 | ТМ-40000/110/10 | 11 | 63 | г. Стерлитамак
|  | Т-2 | ТМ-40000/110/10