Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства

| Объекты электросетевого хозяйства | % износа в 2024г. | % износа в 2025г. | Разница % |
| --- | --- | --- | --- |
| ГС Стерлитамак |  |  |  |
| Воздушные линии 110кВ | 24 | 25 | 1 |
| Воздушные линии 6-10кВ | 34,72 | 36,85 | 2,13 |
| Воздушные линии 0,4кВ | 27,62 | 30,66 | 3,04 |
| Кабельные линии 6-10кВ | 46,53 | 48,85 | 2,32 |
| Кабельные линии 0,4кВ | 46,66 | 49,46 | 2,8 |
| Оборудование ТП 110кВ | 43 | 44 | 1 |
| Оборудование ТП и КТПН | 43,21 | 54,29 | 11,08 |
| ГС Салават |  |  |  |
| Воздушные линии 6-10кВ | 16,33 | 18,19 | 1,86 |
| Воздушные линии 0,4кВ | 12,28 | 15,51 | 3,23 |
| Кабельные линии 6-10кВ | 48,38 | 50,26 | 1,88 |
| Кабельные линии 0,4кВ | 49,21 | 51,0 | 1,79 |
| Оборудование ТП и КТПН | 44,26 | 58,29 | 14,03 |
| ГС Ишимбай |  |  |  |
| Воздушные линии 6-10кВ | 38,03 | 39,83 | 1,8 |
| Воздушные линии 0,4кВ | 22,7 | 25,36 | 2,66 |
| Кабельные линии 6-10кВ | 45,02 | 46,64 | 1,62 |
| Кабельные линии 0,4кВ | 46,76 | 48,84 | 2,08 |
| Оборудование ТП и КТПН | 49,74 | 60,58 | 10,84 |