## Мероприятия, выполненные сетевой организацией ООО «АСТ» в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде.

## Приложение 2.3

| Филиал | Замена неизолированного провода ВЛ 6-10кВ на защищенный, км | Отремонтировано ЛЭП 0,4-10кВ. /км | Замена опор, /шт. | Ремонт ТП, РП, /шт. | Ремонт трансформаторов, /шт. | Расчистка трасс, /га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Стерлитамак (в т.ч. Толбазы) | 1,23 | 10,32 | 23 | 155 | 0 | 1,55 |
| г. Салават | 0 | 3,90 | 2 | 152 | 12 | 0,31 |
| г. Ишимбай | 1,4 | 18,51 | 14 | 42 | 3 | 1,87 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

* В объеме отремонтированных участков учтены работы подрядным и хозяйственным способом. В расчистке трасс учтены работы механизированным, подрядным и хоз. способом